TÉRMINO: LIMBO

ÁMBITO: Agrimensura ( geometría)

DEFINICIÓN: Los limbos son círculos o discos graduados, tanto verticales como horizontales, para medir ángulos. Están divididos de 0 a 360 grados sexagesimales, o de 0 a 400 grados centesimales. En los limbos verticales se pueden ver diversas graduaciones (limbos cenitales).