|  |  | Tipo de Laser |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAG LASER | LASER ARGÓN |
| Características | Mecanismo | Fotodisrupción del tejido | Efecto térmico en tejido |
|  | Preseteado | -2 a 8 mJ | -0.02 a 0.2 seg de duración -50 um (spot) -800 a 1000 mW |
|  | Pigmentación iridiana | No influye | Influye |
|  | Riesgo de Sangrado | Mayor | Menor |
|  | Cierre posterior | Tasa baja | Tasa mayor al YAG |