	[image: image2.wmf]  Srl


	File: e006-m01 Connections DA7000_ST10.doc
Date 21/03/2008
Realized by: Matteo Modolo



Clamps connection DA7000

Customer: Rio Paute

Plant: ST10   Tarqui D.J. Shucay       79° 02' 49.063" W  2° 57' 4.974" S 

TEM-a322a-02-STIDRO

[image: image1.jpg]SIAP+MICROS



[image: image2.wmf]Plant Code: a332a                                                                          Job Order: 080071-A


	





J10 – Input 102





	





	





	





	








	





J3 – Input 9





	





J7 – Input 101





	





	








	 	

















	





	





		





	





	





	





	





	








J8 – Input 10





	





	





	




















J6 – Input 2














J4 – Input 1











	





	











	





	





.	





J9 – Input 3

















	





.	





J11 – Input 4

















	





	





J18





	





	





		





	





	





		





	





	





GND out	





12Vdc out	





	





	





Battery -	





Power supply





J29





Battery +	





Solar Panel -	





Solar Panel +	





		





	





J13 – Input 11





	





	





	





		





	











	





	





	





J16 – Input 12





	








	








	








		





TLU08 LEVEL	





J15 – Input 6





	





J14 – Input 5





	





	





	





		





ORANGE + 100 Ohm	





BLUE + 100 Ohm		





PIEZO 4/20 LEVEL0-10M	





J17 – Input 7





ORANGE	








100 Ohm	








BLUE + 100 Ohm	


	





Battery check





J19 – Input 8





9Kohm





1Kohm





1Kohm + 9Kohm





TPLUV RAIN	





GSM GT863-PY





WHITE	





BRIDGE3	





BRIDGE3	





	








	





		





RED	








	

















	





COM1





COM2





USB





J12





Inp. 103





Inp. 104





OUT 104





OUT 103





OUT 108





OUT 107





OUT 106





OUT 105





OUT 102





OUT 101








e006-m01 DA7000 Clamps connection

Pag. 1/1

