## Datos Generales
DATOS GENERALES
Rubro | Tema | Variable | N° | Código | Unidad | Definición | Valor | Observaciones
DATOS GENERALES | Nombre Regulador o entidad que informa (municipio, ministerio, asociación, etc.) |  | 1 | di-01 | Texto | Denominación y sigla en paréntesis.
| Regualdor | Dirección | 2 | di-02 | Texto | Calle, altura, localidad y provincia/estado del Regulador.
|  | Teléfono | 3 | di-03 | Texto | Teléfono para la asistencia ante consultas por el contenido de la presente.
|  | Responsable del contacto por el trabajo | 4 | di-05 | Texto | Nombre de la persona para la consulta centralizada del contenido del presente.
|  | E-mails | 5 | di-04 | Texto | Correo electrónico del responsable para el contacto por el presente trabajo.
| Período Informado |  | 6 | di-00 | Año | El período informado debe tener un lapso de 1 año, y la fecha a informar debe ser el año en que se finalizó el período, en caso de no ser coincidente con el año Calendario.
| Mes en que comienza el período fiscal |  | 7 | di-000 | Mes (1 a 12) | Mes (Enero=1...a…Diciembre=12) en que comienza el año fiscal o contable. La información para este formulario debe tener la mayor coincidencia con este período anual.
| Tasa de cambio al cierre del periodo |  | 8 | dm-14 | Moneda local/USD | Tasa de cambio de la moneda local con el dólar estadounidense al final del periodo
NOTA:
n.a variable no aplica
n.d información no disponible

## lista desplegable (hidden)
l/s
m3/s
m3/h
Otros
Convencional o hidráulica
Patentado
Filtro H - Desinf.
Filtro V - Desinf.
Desinfección
Otro
Bueno
Regular
Malo
Asbesto
Cemento
Otros
Lagunas facultativas
Lagunas Aereadas
Lagunas Anaeróbicas
Tanque Inhoof
Emisor Submarino
Macrofilas
Filtro Biológico
Sin tipo
Zanjas de Oxidación
Lodos Activados
Mineros
Industriales
Domesticos
Bioquímicos
Otros
Régimen crítico (Parshall, especificar si se trata de otro elemento)
Electromagnético
Ultrasónico
Vertederos
Otros
Volumen
Caudal
Operativo
Inoperativo
Contrastación de laboratorio
Mantenimiento
Reposición
Otros

## Institucional y Cadena de Valor
NOTA:
n.a variable no aplica |  | INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIOANADAS A LAS ETAPAS DE LA CADENA DE VALOR
n.d información no disponible
Rubro | Tema | Sub Tema | N° | Variable | Código | Unidad | Definición | OAP 1 | Nivel de Confianza | Observaciones
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | Prestador |  | 9 | Nombre del Operador | ir-01 | Texto | Nombre del Operador de Agua Potable (OAP) | Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales | A1
|  |  | 10 | Sigla | ir-02 | Texto | Sigla o Nombre comercial del OAP | IDAAN | A1
|  |  | 11 | Ciudad | ir-03 | Texto | Ciudad o Pueblo en el que se centre los servicios de la empresa prestadora. | Panamá | A1
|  |  | 12 | Estado | ir-04 | Texto | Estado o Provincia (región en Chile) dónde centre la actividad la empresa prestadora. | Panamá | A1
|  |  | 13 | Dirección Web | ir-05 | Texto | URL de la empresa | www.idaan.gob.pa | A1
|  |  | 14 | E-mail | ir-06 | Texto | Correo electrónico institucional. | mquiros@idaan.gob.pa | A1
|  |  | 15 | Responsable del contacto por el trabajo | ir-07 | Texto | Nombre de la persona responsable del contenido del presente reporte. | Magda Quirós | A1
| Personal del operador |  | 40 | Personal propio total | di-30 | N° | Sumatoria total del personal propio y contratado (a tiempo completo equivalente - TCE) empleado por el operador. | 2788 | A2
|  |  | 41 | Personal contratado indirectamente u otras modalidades | ip-02 | N° | Personal contratado indirectamente o mediante otras modalidades de empleo utilizados por el OAP. | 25 | A2
CUENCA - FUENTE | Lluvia - Precipitación |  | 48 | Precipitación promedio | dm-01 | mm/año | Promedio de lluvia caída en todo el año en los últimos 30 años. |  | A1
| Inversiones |  | 49 | Inversiones en cuenca | vc-03 | si/no | Si el OAP realiza alguna inversión en la cuenca responder SI y especificar de que tipo en la columna OBSERVACIONES | IDAAN (no) | A2
|  |  | 50 | Participa en pagos por servicios ambientales | vc-04 | si/no | Indicar si el OAP forma parte de un mecanismo por restribución por servicios ecosistémicos | no | A1
| Contaminación |  | 51 | Agentes contaminantes de la fuente de agua | va-01 | si/no | Presencia de agentes contaminantes durante la etapa de la captación, tales como: mineros, industriales, domesticos, bioquímicos, entre otros. Si su respuesta es afirmativa completar la siguiente pregunta | si
|  |  | 52 | Tipo de agentes contaminantes | va-02 | Texto | Especificar el tipo de contaminante | Domésticos e Industriales
|  |  | 55 | ¿Realiza mediciones mensuales de turbiedad? | vp-01 | Sí/No | Responder sí/no | IDAAN (no) | A1
|  |  | 56 | ¿Cuenta con mediciones mensuales del caudal? | vp-02 | Sí/No | Responder sí/no | IDAAN (no) | A1
|  |  | 57 | ¿Cuenta con mediciones de las precipitaciones mensuales promedio? | vp-03 | Sí/No | Responder sí/no | IDAAN (No) | A2
CAPTACIÓN | Extracción |  | 53 | Total agua extraída (captada) | dp-01 | m3/dia | Promedio diario de agua extraída en el año: subterránea y superficial (captada). | 1499094.7082 | A2
|  |  | 54 | Agua subterránea | dp-02 | m3/dia | Promedio diario de agua subterránea extraída (captada). | 90840 | A2
PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO | Costos/Gastos |  | 64 | Gastos en cloro | vp-10 | Moneda Local / 1000 | Gastos ligados a la compra de cloro. | 1702.5 | A1
|  |  | 65 | Gasto en insumos (sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, entre otros.) | vp-11 | Moneda Local / 1000 | Gastos ligados a la compra de productos químicos para el tratamiento del agua. | 4534 | A1
| Despacho |  | 68 | Total agua despachada | dp-03 | m3/dia | Promedio diario de agua despachada a la red en el año informado (Agua captada + importación - pérdidas en plantas). El despacho exportado en bloque debe incluirse. | 2008744.9317 | A2
|  |  | 69 | Agua comercializada | dp-04 | m3/dia | Promedio diario de agua comercializada (que llega a destino, se facture o no, haya o no micromedición). Incluye despacho exportado. | 1038671.4092 | A1
|  |  | 70 | Agua comercializada micromedida | dp-12 | m3/dia | Promedio diario de agua comercializada con micromedición. | 655552.5598 | A1
|  |  | 71 | Agua comercializada a Clientes Residenciales | dp-13 | m3/dia | Promedio diario de agua comercializada a clientes Residenciales (micromedida o no, que llega a destino). | 762737.8594 | A1
ALMACENAMIENTO/DISTRIBUCIÓN | Infraestructura | Cañerias | 76 | Longitud total | da-04 | Km | Longitud total de las redes de transporte y distribución de agua, excluidas las conexiones. | 9443.3 | A2
|  | redes | 77 | Longitud total redes primarias de agua potable | vl-01 | Km | Longitud total de las redes primarias de transporte y distribución de agua, excluidas las conexiones. | n.d.
|  |  | 78 | Longitud total redes secundarias de agua potable | vl-02 | Km | Longitud total de las redes secundarias de transporte y distribución de agua, excluidas las conexiones. | n.d.
|  |  | 79 | Antigüedad promedio redes primarias de agua potable | vl-03 | años | Antiguedad promedio medida en años para las redes primarias de transporte y distribución de agua potable | 60 | Estimado
|  |  | 80 | Antigüedad promedio redes secundarias de agua potable | vl-04 | años | Antiguedad promedio medida en años para las redes secundarias de transporte y distribución de agua potable | 60 | EStimado
|  | Conexiones | 81 | Conexiones de Agua Potable | da-08 | N° | Total de conexiones de agua. | 572828 | A1
|  | Micromedición | 83 | Medidores Operativos | da-10 | N° | Cantidad total de medidores operativos (en funcionamiento y con lectura). | 291062 | A1
|  |  | 84 | Medidores Residenciales Operativos | da-11 | N° | Cantidad de medidores operativos (en funcionamiento y con lectura) en conexiones residenciales. | 275613 | A1
| Calidad |  | 98 | Análisis de Cloro Residual conformes | dc-13b | N° | Total de determinaciones conforme a norma respecto al parámetro cloro residual. |  | A1
|  | Cobertura | 99 | Población servida con conexión domiciliaria de agua potable | ds-01 | habitantes | Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable de red mediante una conexión domiciliaria, al final del período. | 2755105 | A2
|  |  | 101 | Duración del abastecimiento (continuidad del servicio de agua potable) | ds-12 | horas/dia | Promedio ponderado de horas de servicio, resultante entre las conexiones con servicio contínuo y discontínuo (ej.: 2 conexiones de 24 hs. y 2 de 18 hs. = 21 hs.) | 14 | B3
|  |  | 102 | Clientes con servicio discontínuo (intermitente). | ds-13 | % | Proporción de Población con servicio discontínuo o intermitente (abastecimiento inferior a 24 hs.) | 31.17% | B3
|  | Presión | 103 | Presión Promedio | vl-06 | M.C.A. | Promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de distribución
RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO | Cañerías |  | 107 | Longitud Total de la Red de alcantarillado | da-22 | Km | Longitud total de las cañerías de recolección y transporte de aguas residuales, excluidas las conexiones domiciliarias. | 2421.7 | A3
| Redes |  | 108 | Longitud total de redes de alcantarillado primarias | vr-01 | Km | Longitud total de las redes primarias de transporte y recolección, de aguas residuales. | n.d
|  |  | 109 | Longitud total de redes de alcantarillado secundarias | vr-02 | Km | Longitud total de las redes secuandarias de transporte y recolecciónde aguas residuales. | n.d
|  |  | 110 | Antiguedad promedio de redes de alcantarillado primarias | vr-03 | N° años | N° de años de antigüedad promedio de las redes de alcantarillado primarias | 50 | Estimado
| Conexiones |  | 112 | Conexiones de alcantarillado | da-20 | N° | Total de conexiones de alcantarillado. | 386161 | A1
| Volumenes recolectados y transportados |  | 126 | Total Agua Residual Recibida | dp-06 | m3/dia | Promedio diario estimado de aguas residuales ingresado a la red. Usualmente se adopta un porcentaje del agua potable comercializada. Especificar porcentaje en kla columna OBSERVACIONES de ser el caso. (Sumatoria de todas las plantas) | falta inf. De saneamiento
|  |  | 127 | Total Agua Residual Volcada | dp-07 | m3/dia | Promedio diario medido de aguas residuales volcado a cuerpo receptor (con y sin tratamiento). Utilizar días secos (para excluir posibles aguas de lluvia). (Sumatoria de todas las plantas) | falta inf. De saneamiento
| Tratamiento de Aguas Residuales |  | 128 | Vuelco con Tratamiento | dp-08 | m3/dia | Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento primario y/o secundario. (Sumatoria de todas las plantas)
|  |  | 129 | Vuelco con Tratamiento Secundario | dp-08b | m3/dia | Promedio diario de aguas residuales vertido a cuerpo receptor previo tratamiento secundario (DBO5 = 30 mg/lt; SS 10’ = 0,5 ml/lt). (Sumatoria de todas las plantas)
Reuso |  |  | 131 | Total de Agua Residual Reusada | ve-01 | m3 | Cantidad total de aguas residuales tratadas y reutilizadas para fines diversos como por ejemplo el riego. Especificar el uso final en la columna de observaciones | n.a.
ATENCION AL USUARIO | Reclamos Atendidos |  | 139 | Total de Reclamos | du-01 | N° | Total de reclamos al operador en el año por todo concepto. | 310929 | A2
ASPECTOS FINANCIEROS | Costos por Categoría |  | 148 | Costos operativos totales | de-10 | Moneda Local / 1000 | Costos directos de operación y gastos generales de administración y ventas (comercialización), excluidas depreciaciones del año, intereses, deuda e impuesto a la renta (o impuesto a la ganancia). (de-12 + de-21) | 90519 | A2
|  |  | 149 | Depreciaciones | de-54 | Moneda Local / 1000 | Depreciaciones o amortización anual de los Bienes pertenecientes al Activo de la Prestadora. | 20115 | A2
|  |  | 150 | Costo Laboral Total | de-55 | Moneda Local / 1000 | Costos laborales del total de personal propio y contratado directo de la empresa, con beneficios y cargas sociales. | 33656 | A2
|  |  | 151 | Costo de personal contratado indirectamente u otras modalidades | vf-01 | Moneda Local / 1000 | Costos laborales del total de personal contratado indirectamente u otras modalidades, con beneficios y cargas sociales. (ligado a variable ip-02) | n.d
|  |  | 152 | Salario Promedio | vf-02 | Moneda Local / 1000 | Salario promedio del personal propio total (ligado a la variable di-30) | n.d
|  |  | 153 | Costo total de la Energía | de-63 | Moneda Local / 1000 | Costo total de la energía consumida por la empresa, incluyen los costos por energia de bombeo y rebombeo. | 30215.1 | A2
|  |  | 154 | Consumo total de Energía Física | de-64 | Megawatt/h (1000 KWh) | Total de energía consumida por la empresa, incluye el consumo por energía de bombeo y rebombeo en unidades equivalentes de 1000 kWh. | n.d
|  |  | 155 | Costos de prestaciones de terceros | de-11 | Moneda Local / 1000 | Costos totales de operación, administración y ventas, contratados a terceros. | 27953 | A1
| Administración y Ventas |  | 164 | Gastos Generales de Administración y Ventas | de-21 | Moneda Local / 1000 | Costos de sede, lectura de medidores, facturación, cobro, asesorías, comunicaciones, gastos grales., etc. (no incluye depreciaciones) | 30456 | A2
| Datos de balance |  | 170 | Costo Promedio del Capital | vf-02 | % | Tasa de descuento. Promedio ponderado del costo de capital de la OAP (WACC) | n.a. |  | Tasa de interes expresado en moneda nacional
|  |  | 174 | Activo Total | de-42 | Moneda Local / 1000 | Según balance. | 777994 | A2
|  |  | 175 | Activo Fijo (No corriente) | de-50 | Moneda Local / 1000 | Son Activos que por su utilización o envergadura no podrían "venderse" o realizarse en el siguiente período. | 977640 | A2
Note on H16: Por ejemplo aquí se deben contabilizar a los services no contabilizados en la pregunta anterior
Note on C34: Se tomarán todas las cañerías independientemente de su diámetro.

## PTAP
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
RELACIÓN DE "PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA"
N° | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200
Nombre del Operador | pp-01 | pp-02 | pp-03 | pp-04 | pp-05 | pp-06 | pp-07 | pp-08 | pp-09 | pp-10 | pp-11 | pp-12 | pp-13 | pp-14 | pp-15 | pp-16 | OBSERVACIONES
| PLANTA O FUENTE SUBTERRÁNEA | Nombre de la fuente | Nombre de la planta o de la fuente subterránea | TOPOGRAFÍA de captación (m.s.n.m) 1/ | SUBTIPO INFRAESTRUCTURA 2/ | ANTIGÜEDAD (AÑOS) | CAPACIDAD ACTUAL (Millones de Galones Diarios) | CAPACIDAD MAXIMA UTILIZABLE (Millones de Galones Diarios) | TOPOGRAFÍA de salida de planta (m.s.n.m) 3/ | Localidades a las que atiende | Turbidez promedio anual (UNT) en la fuente | Turbidez promedio anual (UNT) en la captación o entrada de planta | Turbidez promedio anual (UNT) a la salida de planta o fuente subterránea | Caudal promedio de la fuente (en fuente subterránea es el mismo caudal actual) | Caudal promedio mínimo de la fuente (en fuente subterránea es el mismo caudal actual) | Caudal promedio máximo de la fuente (en fuente subterránea es el mismo caudal actual)
IDAAN | PLANTA | QDA. BIG CREEK | BOCAS DEL TORO | n.d. | 001 | 2000 | 0.99419 | 0.5 | n.d. | Bocas del Toro Isla
IDAAN | PLANTA | RIO TERIBE | CHANGUINOLA | n.d. | 001 | 2006 | 9.4973 | 12 | n.d. | Changuinola Cabecera
IDAAN | PLANTA | QDA. FLORÓN | GUABITO | n.d. | 001 | 2014 | 0.6 | 0.8 | n.d. | Guabito
IDAAN | PLANTA | QUEBRA NIGÜA | ALMIRANTE | n.d. | 001 | 1980 | 0.92857 | 1 | n.d. | Almirante
IDAAN | pp-01: PLANTA; pp-02: QUEBRA NIGÜA; pp-03: ALMIRANTE- NVO. PARAISO; pp-04: n.d.; pp-05: 001; pp-06: 2012; pp-07: 1.7334; pp-08: 2; pp-09: n.d.
IDAAN | PLANTA | RIO CHICO | CAPELLANIA | n.d. | 001 | 1993 | 2.6482 | 2 | n.d. | Aguadulce, Pocrí, Barrios Unidos y Capellanía
IDAAN | PLANTA | RIO CHICO | NATA | n.d. | 001 | 1990 | 0.57995 | 0.5 | n.d. | Nata
IDAAN | PLANTA | RIO ZARATÍ | PENONOME | n.d. | 001 | 2005 | 3.5693 | 6 | n.d. | Penonomé Cabecera
IDAAN | PLANTA | RIO FARALLÓN | FARALLÓN | n.d. | 001 | 2007 | 1.2808 | 1.44 | n.d. | Farallón- Decamerón
IDAAN | PLANTA | RIO COCLE DEL SUR | LA PINTADA | n.d. | 001 | 1992 | 0.22556 | 0.36 | n.d. | La Pintada Cabecera
IDAAN | PLANTA | LAGO GATÚN | SABANITAS | n.d. | 001 | 1979 | 13.1944 | 20 | n.d. | Sabanitas, Cativá, Cristobal (Parte), Puerto Pilón
IDAAN | PLANTA | RÍO GATÚN | GATUN | n.d. | 001 | 1992 | 0.51247 | 2 | n.d. | Gatún, El Limón, Qda Ancha
IDAAN | PLANTA | LAGO GATUN | ESCOBAL | n.d. | 001 | 1990 | 0.29722 | 0.05 | n.d. | Escobal
IDAAN | PLANTA | RIO MAJAGUA | DAVID (Algarrobos) | n.d. | 001 | 1966 | 17.1789 | 20 | n.d. | David, Pedregal, San Carlos, Las Lomas, San Pablo Viejo y Nuevo
IDAAN | PLANTA | RIO CHIRIQUI VIEJO | BARU | n.d. | 001 | 1992 | 7.8633 | 20 | n.d. | Puerto Armuelles, Progreso, Baco y Rodolfo Aguilera
IDAAN | pp-01: PLANTA; pp-02: RIO SAN BARTOLO; pp-03: SAN BARTOLO; pp-04: n.d.; pp-05: 001; pp-06: 1978; pp-07: 2.0643; pp-08: 2; pp-09: n.d.
IDAAN | PLANTA | RIO MULA | CONCEPCION | n.d. | 001 | 1978 | 3.9052 | 2 | n.d. | La Concepción, Bugaba y Santa Rosa
IDAAN | PLANTA | RIO COCHEA | DOLEGA | n.d. | 001 | 2002 | 0.78273 | 1.08 | n.d. | Dolega
IDAAN | PLANTA | RIO SAN FELIX | SAN FELIX | n.d. | 001 | 1997 | 0.7496 | 1 | n.d. | Las Lajas, Las Lajas Adentro y San Félix
IDAAN | PLANTA | RIO TOLE | TOLE | n.d. | 001 | 1994 | 1.3992 | 1 | n.d. | Tolé
IDAAN | PLANTA | RIO DIVALA | SANTA MARTA | n.d. | 001 | 1990 | 0.47854 | 0.72 | n.d. | Divalá, Santa Marta, La Estrella y Santo Domingo
IDAAN | PLANTA | RIO CHIRIQUI NUEVO | CHIRIQUI | n.d. | 001 | 1987 | 0.71611 | 0.36 | n.d. | Chiriqui
IDAAN | PLANTA | RIO GUIGALA | SORTOVA | n.d. | 001 | 1995 | 0.19664 | 0.14 | n.d. | Sortová
IDAAN | PLANTA | RIO CAÑAZAS | SAN FRANCISCO | n.d. | 001 | 1991 | 0.47692 | 0.14 | n.d. | San Francisco
IDAAN | PLANTA | RIO CHIRIQUI VIEJO | GUALACA-GRAVEDA | n.d. | 001 | 2002 | 0.41 | 1 | n.d. | Gualaca
IDAAN | PLANTA | RIO DIVALA | DIVALA | n.d. | 001 | 1992 | 0.19 | 0.14 | n.d. | Divalá
IDAAN | PLANTA | RIO MAMONI | CHEPO | n.d. | 001 | 1975 | 2.4892 | 0.94 | n.d. | Chepo, Las Margaritas
IDAAN | PLANTA | LAGO #1/LAGO #2 | CONTADORA | n.d. | 001 | 1978 | 0.051342 | 0.13 | n.d. | Contadora
IDAAN | pp-01: PLANTA; pp-02: OCÉANO PACIFICO; pp-03: TABOGA; pp-04: n.d.; pp-05: 001; pp-07: 0; pp-08: 0.05; pp-09: n.d.; pp-10: Taboga
IDAAN | PLANTA | RIO CAÑITA | CAÑITA | n.d. | 001 | 1972 | 0.27411 | 0.14 | n.d. | Cañita
IDAAN | PLANTA | QDA. EL TRAPICHE | SAN MIGUEL | n.d. | 001 | 1975 | 0.059753 | 0.14 | n.d. | San Miguel
IDAAN | PLANTA | RIO STENGANTI | LA PALMA | n.d. | 001 | 2007 | 0.504 | 0.5 | n.d. | La Palma
IDAAN | PLANTA | RIO CHUCUNAQUE | YAVIZA | n.d. | 001 | 1975 | 0.32668 | 1.38 | n.d. | Yaviza
IDAAN | PLANTA | RIO CHUCUNAQUE | VILLA DARIEN | n.d. | 001 | 2012 | 1.3607 | 1.5 | n.d. | Rio Iglesias, Santa Fe y Meteti
IDAAN | PLANTA | RIO LA VILLA | CHITRE | n.d. | 001 | 1979 | 7.3702 | 7.5 | n.d. | Chitré,La Arena, Monagrillo,Llano Bonito, San Juan Bautista
IDAAN | PLANTA | RIO PARITA | PARITA | n.d. | 001 | 1981 | 0.3369 | 0.36 | n.d. | Parita
IDAAN | PLANTA | RIO ESTIBANA | MACARACAS | n.d. | 001 | 1981 | 0.37107 | 0.43 | n.d. | Macaracas
IDAAN | PLANTA | RIO LA VILLA | RUFINA ALFARO | n.d. | 001 | 2006 | 4.9397 | 6 | n.d. | Guararé, La Enea, Las Tablas, El Carate, El Cocal,El Manantial, La Laja, La Tiza, Las Palmitas, Las Tablas Abajo, Santo domingo, Sesteadero, La Villa de Los Santos, Llano Largo, Santa Ana y Villa Lourdes
IDAAN | PLANTA | RIO ESTIBANA | LLANO DE PIEDRA | n.d. | 001 | 1982 | 0.05411 | 0.09 | n.d. | Llano de Piedra
IDAAN | PLANTA | LAGO ALAJUELA | CHILIBRE - ANTIGUO | n.d. | 001 | 1974 | 125.4931 | 125 | n.d. | Corregimientos: Chilibre, Las Cumbres, Pueblo Nuevo, Parque lefevre, Bella Vista, San Francisco, Río Abajo, Juan Díaz, Pedregal, Tocumen, Mañanitas, 24 de Dic., Distrito: San Miguelito
IDAAN | pp-01: PLANTA; pp-02: LAGO ALAJUELA; pp-03: CHILIBRE - NUEVO; pp-04: n.d.; pp-05: 001; pp-06: 2008; pp-07: 124.4392; pp-08: 125; pp-09: n.d.
IDAAN | PLANTA | RIO CABRA | CABRA 1 | n.d. | 001 | 1989 | 1.6624 | 2 | n.d. | Parte de Pacora y 24 de Diciembre
IDAAN | pp-01: PLANTA; pp-02: RIO CABRA; pp-03: CABRA 2; pp-04: n.d.; pp-05: 001; pp-06: 2001; pp-07: 3.5191; pp-08: 3; pp-09: n.d.
IDAAN | PLANTA | RIO TOCUMEN | TOCUMEN | n.d. | 001 | 1992 | 0.8444 | 1.5 | n.d. | Parte de Tocumen
IDAAN | PLANTA | RIO TAPIA | MAÑANITAS | n.d. | 001 | 1990 | 0.38691 | 0.72 | n.d. | Parte de Mañanitas
IDAAN | PLANTA | RIO PACORA | PACORA | n.d. | 001 | 2004 | 9.5645 | 12 | n.d. | Parte de Pacora y 24 de Diciembre
IDAAN | PLANTA | RIO CAIMITO | CHORRERA | n.d. | 001 | 1962 | 0 | 9.5 | n.d. | Chorrera
IDAAN | PLANTA | RIO LAJAS | CHAME | n.d. | 001 | 2006 | 3.23 | 4 | n.d. | Chame, Bejuco, Coronado, Nueva Gorgona
IDAAN | PLANTA | RIO MATA AHOGADO | SAN CARLOS | n.d. | 001 | 1973 | 0.32338 | 0.25 | n.d. | San Carlos
IDAAN | PLANTA | RIO SANTA MARIA | SANTIAGO | n.d. | 001 | 1996 | 12.0222 | 10 | n.d. | Santiago, Canto del Llano, San Martín de Pores,San Antonio
IDAAN | PLANTA | RIO CAÑAZAS | CAÑAZAS | n.d. | 001 | 1994 | 0.56466 | 0.36 | n.d. | Cañazas
IDAAN | PLANTA | RIO SAN PABLO | SONÁ | n.d. | 001 | 2004 | 0.40162 | 1 | n.d. | Sona
IDAAN | PLANTA | RIO SANTA MARIA | SAN FRANCISCO | n.d. | 001 | 1977 | 0.31671 | 0.14 | n.d. | San Francisco
IDAAN | PLANTA | QDA. LAS MUELAS | SANTA FE | n.d. | 001 | 1978 | 0.20547 | 0.14 | n.d. | Santa Fe
IDAAN | PLANTA | RIO SAN PEDRO | MONTIJO | n.d. | 001 | 1993 | 0.25195 | 0.13 | n.d. | Montijo
1/ Altitud de la captación
2/ SubTipo de Infraestructura colocar el codigo de acuerdo a la siguiente tabla:
|  |  | Código | Descripción Sub Tipo
|  |  | 001 | Convencional o hidráulica
|  |  | 002 | Patentado
|  |  | 003 | Filtro H - Desinf.
|  |  | 004 | Filtro V - Desinf.
|  |  | 005 | Desinfección
|  |  | 006 | Otro (aguas superficiales)
|  |  | 007 | Pozo
|  |  | 008 | Galería filtrante
|  |  | 009 | Manantial
|  |  | 010 | Otro (aguas subterráneas)
3/ Altitud de la planta de tratamiento
NOTA:
n.a variable no aplica
n.d información no disponible
Falta información de las regiones
Note on C7: A: planta de tratamiento de agua potable B: fuente subterránea (pozo, galería filtrante, manantial, otro tipo de fuente subterránea)
Note on I7: Capacidad utilizada actualmente
Note on J7: Capacidad de diseño
Note on K7: En aguas subterráneas poner el mismo valor de pp-04
Note on L7: Debe ser una de las localidades listadas en la di-07

## ALMACENAMIENTO
ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
RELACIÓN DE "ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO"
207 | 210 | 212
IDAAN | SUBTIPO DE INFRAESTRUCTURA 1/ | ANTIGÜEDAD (AÑOS) | OBSERVACIONES
1/ SubTipo de Infraestructura colocar el codigo de acuerdo a la siguiente tabla:
| Código | Descripción Sub Tipo
| 001 | Reservorio Apoyado
| 002 | Reservorio Elevado
| 003 | Reservorio Enterrado
| 004 | Cisterna
| 005 | Reservorio Semienterrado
NOTA:
n.a variable no aplica
n.d información no disponible
Lucho me falta este lo lleno mañana

## tanques
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
Tanques de Almacenamiento de Agua Potable a Nivel nacional
2014
| Sistemas de Acueducto | LOCALIZACION |  | Coordenadas Geograficas | TANQUE |  |  | Condición del Tanque
|  | Corregimiento | Ubicación |  | Capacidad | Material |  |  | Observaciones
[6 empty] | H | A
ARRAIJAN
1 | Arraiján |  | Arraiján Cabecera-Calle el Gringo #1 | 17 P 648845-989136 | 1000000 | x |  | T | F.562
2 |  |  | Arraiján Cabecera-Calle el Gringo #2 |  | 1000000 | x |  | T | F-561
3 |  |  | Arraijan Cabecera-Sect.4 La Paz | 17 P 649616-989198 | 100000 | X |  | T | F.613
4 |  |  | Burunga-Vía Principal | 17 P 645914-991161 | 1000000 | X |  | F.O | F-539
5 |  |  | Burunga-Generación-2,000 # 1 | 17 P 645888-992203 | 35000 |  | X | T | F.535
6 |  |  | Burunga-Generación-2,000 # 2 |  | 35000 |  | X | T
7 |  |  | Arraijan-Valle del Sol # 1 | 17 P 649826-987595 | 20000 |  | X | T | F.623
8 |  |  | Arraijan-Valle del Sol # 2 | 17 P 649826-987595 | 20000 |  | X | T
9 |  |  | Arraiján-Valle del Sol | 17 P 649942-987423 | 10000 |  | X | T | F.622
10 |  |  | Arraiján-Valle del Arraiján | 17 P643877-985842 | 10000 |  | X | T | No se pudo tomar foto del Tanque Area Roja
11 |  |  | Arraiján-Cabecera-calle negra final | 17 P 650832-987432 | 100000 |  | x | T | F.630
12 |  |  | Arraiján-Cabecera-calle negra-Boo-Yala | 17 P 650883-986858 | 20000 |  | x | T | F.629
13 |  |  |  |  | 25000 |  | x
14 |  |  | Arraiján-Altos de Nvo.Arraiján # 1 | 17 P 640776-987621 | 30000 |  | x | F.O | F.573
15 |  |  |  |  | 30000 |  | X | T
16 |  |  | Arraiján-Vista Alegre-Pto.Vacamonte | 17 P 646534-980160 | 600000 | x |  | T | F.604
17 |  |  | Arraiján-Hato Montaña # 1 | 17 P 637862-986357 | 20000 |  | x | F.O | F.590
18 |  |  |  |  | 20000 |  | x | F.O
19 |  |  | Arraiján-Ciudad del Futuro | 17 P 638712-982299 | 25000 |  | x | F.O | F.588
20 |  |  |  |  | 25000 |  | x | F.O
21 |  |  | Arraiján-San Grabriel # 1 y 2 | 17 P 640912-986366 | 10000 |  | x | F.O | F.592
22 |  |  |  |  | 20000 |  | X | F.O
23 |  |  | Arraiján-Nvo.-Pto. Hierro #1 y 2 | 17 P 640171-987248 | 30000 |  | x | F.O | F.585
24 |  |  |  |  | 30000 |  | X | F.O
25 |  |  | Arraiján-Bello Amor | 17 P 641490-986703 | 10000 |  | X | F.O | F.593
26 |  |  | Arraiján-Chapala | 17 P641209-990264 | 15000 |  | X | T | F.571
27 |  |  | Arraiján-Chapala | 17 P641747-991364 | 20000 |  | X | T | F.565
28 |  |  | Arraiján-Nvo. Emperador-Loma del Cerillo | 17 P 639870-994725 | 30000 |  | X | T | F.552
29 |  |  | Arraiján-Al lado Est. De Bombeo | 17 P 640257-994662 | 5000 |  | X | T | F.551
30 |  |  | Arraiján Nuevo Emperador | 17 P 639168-995539 | 15000 |  | X | T | F.558
31 |  |  | Arraiján-Santa Clara | 17 P 639673-995324 | 15000 |  | X | T | F.553
32 |  |  | Arraiján-Santa Clara, Loma Blanca | 17 P 637000-999278 | 20000 |  | X | T | F.560
33 |  |  | Arraiján-Santa Clara | 17 P 637859-998231 | 15000 |  | X | T | F.559
34 |  |  | Arraiján-Brisas de Arraiján | 17 P 639227-986486 | 20000 |  | X | F.O | F.591
35 |  |  | Arraiján-Bda.Princesa Mía | 17 P 643498-990603 | 15000 |  | X | F.O | F.548
36 |  |  |  |  | 15000 |  | x | T
37 |  |  | Arraiján-Bda. Princesa Mía | 17 P 642845-991395 | 15000 |  | X | F.O | F.549
38 |  |  | Arraiján Lluvia de Bendiciones | 17 P 644289-991659 | 20000 |  | X | T | F.546
39 |  |  | Arraiján-Al lado de Bombeo | 17 P 644002-991437 | 5000 |  | X | T | F.545
40 |  |  | Arraiján-Colina de Cacéres | 17 P 646914-988638 | 20000 |  | x | F.O | NO SE PUDO TOMAR FOTO, DIFICIL ACCESO
41 |  |  | Arraiján-C. de Sol Arriba y Abajo | 17 P 651225-984082 | 25000 |  | X | T | F.524
42 |  |  |  |  | 25000 |  | X | T
43 |  |  | Arraiján-Costa del Sol-Los Precaristas | 17 P 651572-983682 | 5000 |  | X | T | F.526
44 |  |  | Arraiján-Loma Quipo #1 | 17 P 650197-983658 | 100000 |  | X | F.O | F.520
45 |  |  | Arraiján-Loma Quipo #2 | 17 P 650232-982693 | 10000 |  | X | F.O | F.519
46 |  |  | Arraiján-La Represa | 17 P 651229-983792 | 100000 |  | X | T | F.523
47 |  |  | Arraiján-Lluvia de Oro | 17 P 643334-990608 | 15000 |  | X | F.O | F.550
48 |  |  | Arraijá-Altos de Nvo. Arraiján | 17 P 641091-987620 | 2000 |  | X | F.O | F.575
49 |  |  | Arraiján-Altos de Nvo. Arraiján | 17 P 641222-987607 | 5000 |  | X | T | F.583
50 |  |  | Arraiján-Altos de la Alameda | 17 P 641222-987607 | 10000 |  | X | T | F.578
51 |  |  | Arraiján-La Estancia | 17 P 643151-986401 | 10000 |  | X | F.O | F.605
52 |  |  | Arraiján-La Constancia | 17 P 642779-986139 | 5000 |  | x | F.O. | F.606
53 |  |  | Arraiján-Los Pinos | 17 P 649276-989304 | 15000 |  | X | T | F.611
54 |  |  | Arraiján-Boyala | 17 P 650418-986989 | 10000 |  | x | T | F.628
55 |  |  | Arraiján-Bda. Cristal | 17 P 650352-989133 | 20000 |  | X | T | F.636
56 |  |  | Arraiján-Bda. 28 de Noviembre | 17 P 649669-988021 | 20000 |  | x | T | F.615
57 |  |  | Arraiján-Bda. L Paz | 17 P 650694-987657 | 25000 |  | X | T | F.638
58 |  |  | Arraiján-Vista Bella | 17 P 648476-989224 | 35000 |  | X | T | F.646
59 |  |  | Arraiján-La Alameda | 17 P 641222-987607 | 10000 |  | X | T | F.578
60 |  |  | Arraiján-Altos de Nvo. Arraiján | 17 P 643849-985805 | 5000 |  | X | T | F.583
61 |  |  | Arraiján-Altamira | 17 P 643590-986249 | 2500 |  | X | T | F.596
62 |  |  | Arraiján-Valle de Arraiján | 17 P 643849-985805 | 5000 |  | X | T | F.601
63 |  |  | Arraiján-Altos del Chumical | 17 P 644562-986256 | 20000 |  | X | T | F.603
BOCAS DEL TORO
1 | Almirante |  | Planta Nvo. Paraíso | 17 P 344724-1025688 | 100000 |  | X | T | F.950
2 |  |  | Barrio Francés | 17 P 347394-1027673 | 50000 |  | X | F.O | F.951
3 |  |  | Planta Vieja | 17 P 344253-1022716 | 35000 |  | X | T | F.979
4 |  |  | Barrio Francés | 17 P 347394-1027673 | 5000 |  | X | T | F.953
5 |  |  | Bda. San Agustin | 17 P 344272-1027694 | 65000 | X |  | T | F.980
6 | Changuinola |  | Planta-El Silencio | 17 P 331270-1038284 | 1000000 | X |  | T | F.957
7 |  |  |  | 17 P 331218-1038280 | 350000 | X |  | T | F.958
8 |  |  |  |  | 350000 | X |  | T
9 | Isla Colón |  | Planta | 17 P 362143-1034291 | 200000 |  | X | T | F.973
10 |  |  | Hospital | 17 P 363037-1032979 | 5000 |  | X | T | F.975
COCLE
1 | Aguadulce-Pocri |  | Capellania-Planta | 17 P 548843-919447 | 500000 | X |  | T | F.924
2 |  |  | Capellania-Planta |  | 500000 | X |  | T | F.925
3 |  |  | Urb. Villa del Sur | 17 P 549112-910154 | 15000 |  | X | T | F.850
4 |  |  | Barriada Malambo | 17 P 548996-911611 | 45000 |  | X | F.O | F.839
5 |  |  | Interamericana-Goya | 17 P 547920-911396 | 25000 |  | X | T | F.836
6 |  |  | Pozo-Azul | 17 P 549485-910526 | 25000 |  | X | T | F.865
7 |  |  | Calle Veraguas | 17 P 550070-909927 | 25000 |  | X | T | F.867
8 |  |  | San Roque | 17 P 549108-911177 | 30000 |  | X | T | F.841
9 |  |  | Parque la Concordia | 17 P 548989-912450 | 50000 |  | X | F.O | F.816
10 |  |  | Las Margaritas | 17 P 546754-912421 | 15000 |  | X | T | F.827
11 |  |  |  | 17 P 546916-912488 | 10000 |  | X | T | F.829
12 |  |  |  | 18 P 547097-912122 | 10000 |  | X | T | F.830
13 |  |  | El Cristo-Bda. San Pedro | 17 P 542450-912696 | 25000 |  | X | T | F.901
14 |  |  | La Loma-El Roble | 17 P 537875-903910 | 25000 |  | X | F.O | F.932
15 | Antón |  | Calle Sexta | 17 P 580871-928275 | 50000 |  | X | T | F.712
16 |  |  | Calle Sexta |  | 25000 |  | X | T
17 | Río Hato |  | Los Pollo | 17 P 592002-927075 | 15000 |  | X | T | F.701
18 |  |  | Los Pollo | 17 P 591902-927321 | 15000 |  | X | T | F.706
19 | Natá |  | La Planta | 17 P 551429-923849 | 100000 |  | X | T | F.757
20 |  |  | Matapalos | 17 P 551120-921049 | 10000 |  | X | T | F.766
21 |  |  | La Zona | 17 P 552032-921386 | 5000 |  | X | T | F.763
22 | El Caño |  | El Caño Final | 17 P 553520-928348 | 15000 |  | X | F.O | F.753
23 | Salitrosa |  | El Roble Poblado | 17 P 539905-907815 | 5000 |  | X | F.O | F.916
24 |  |  |  |  | 10000 |  | X | F.O
25 | El Roble |  | El Roble-La Escuela | 17 P 537823-902627 | 10000 |  | X | T | F.938
26 | Penonomé |  | Ave. H. Conte | 17 P 570988-941484 | 100000 |  | X | T | F.768
27 |  |  | Cerro Los Pavos | 17 P 571696-940163 | 1000000 | X |  | F.O | F.800
28 |  |  |  |  | 500000 | X |  | F.O | F.801
29 |  |  | Planta | 17 P 573138-944178 | 3000000 | X |  | T | F.777
30 |  |  | Cerro Pelao | 17 P 568953-943102 | 1000000 | X |  | F.O | F.811
31 |  |  | Bda. Altos del Prado | 17 P 569442-940424 | 10000 |  | X | F.O | F.782
32 |  |  |  |  | 10000 |  | X | F.O
33 |  |  | Villa Bonita | 17 P 570885-940416 | 30000 |  | X | T | F.790
34 | La Pintada |  | La Planta | 17 P 560761-950701 | 25000 |  | X | T | F.809
35 |  |  | La Planta |  | 20000 |  | X | T | F.808
36 | Jaguito |  | El Roble-Calle Principal | 17 P 534441-904119 | 35000 |  | X | T | F.898
37 | Farallón |  | Entrada de Farallón | 17 P 595461-924367 | 10000 |  | X | T | F.674
38 |  |  | Río Hato-La Planta | 17 P 595578-926017 | 50000 |  | X | T | F.670
39 |  |  | Nuevo Farallón | 17 P 595470-926868 | 5000 |  | X | T | F.679
40 | Llano Sánchez |  | El Roble-Poblado | 17 P 532409-907032 | 10000 |  | X | T | F.885
41 | Río Grande |  | Río Grande | 17 P 556337-932252 | 10000 |  | X | T | F.743
42 | Santa Clara |  | Río Hato-Calle al Pozo | 17 P 597812-928085 | 35000 |  | X | T | F.660
1
2
3 | Colón | Puerto Pilón | Villa Londra |  | Nivel de piso
4 | Colón | Puerto Pilón | Río Alejandro |  | Nivel de piso
5 | Colón | Cristóbal | Santa Teresita |  | 0.5 mt | x
6
7 | Colón | Cristóbal | Medalla Milagrosa |  | 0.5 mt | x
8
9 | Escobal | Escobal | Escobal |  | 0.5 mt | X
10 | Colón | Cristóbal | Espinar |  | Nivel de piso
11 |  |  |  |  | Nivel de piso
| Colón | Sabanitas | P.P Sabanitas |  | Subterráneo
| Colón |  |  |  | Subterráneo
| Colón | Cativá | San Judas |  | 0.5 mt | x
|  | Cristóbal | Altos de Nazaret
| Colón | Cristóbal | Altos de San Judas |  | 0.5 mt | X
12 | COLON
13 |  | Cativá | Altos de los Portales de San Judas |  |  |  |  | Activo | Requiere mayor protección
14 |  |  | Gatuncillo Norte |  |  |  |  | No activo | Pendiente instalación PRODEC. confirmar se es el tanque trasladado de Llano de Piedra de Los Santos
15 |  |  | Villa Catalina |  |  |  |  | Por instalar | En espera de material para instalarlo
16 |  |  | Buena Vista | [5 empty] | Trasladado de Villalobos Panamá
17 |  |  | San Juan |  |  |  |  | Por instalar | En espera de material para instalarlo
|  |  | Cemento Panamá | [5 empty] | Trasladado de Villalobos Panamá
| Gatún | Limón | Planta de Río Gatún |  |  |  |  | Por instalar | En espera de material para instalarlo. Confirmar si es el que trasladaron de Pedregal San Joaquín octubre 2007
| CHIRIQUI | [6 empty] | Activo | Se requiere sistema para lectura de nivel de tanque. Concreto
1 | Chiriquí |  | Planta- Chiriquí | 17 P 354280-929100 | 25000 |  | X | T | F.0059
2 |  |  | Chiriquí-Al lado del Centro de Salud | 17 P 354271-928495 | 25000 |  | X | T | F.0062
3 | Gariche |  | Carretera Interamericana | 17 P 304106-938844 | 10000 |  | X | T | F.0084
4 |  |  |  | 17 p 303188-959085 | 20000 |  | X | F.O. | F. 0087
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | Las Minas | Las Minas | Centro |  | 1 | x
|  |  | Campo de Juegos |  | 1 | x
12 | Los Pozos | Los Pozos | Calle Abajo |  | 1 | x |  | F.O | Fuera de Operación. En reparación. Se necesita 1.0 MG adicionales a el solicitado
13 | [8 empty] | Solicitado 1.0 MG adicional
14 |  |  | Los Pozos |  |  |  |  | F.O | En malas condiciones. Fuera de Operación. Reparación de Hormigón Armado
15 | Ocú | Ocú | Calle Arriba |  | Suelo |  |  |  | Tanque trasladado de Los Andes Nº2 el 7 de agosto de 2007
16 |  |  |  |  | 0.75 | x |  | Regular | Operando. Reparación de Hormigon Armado
[5 empty] | 0.75 | x |  | T | Limpieza Interior.
17 | Parita | Parita | Planta |  | 0.4 | x |  |  | Solicitado 15,000 gls adicionales
18 | [7 empty] | T | Estación de bombeo. Limpieza. Pintura interior y exterior.
19 |  |  |  |  | 8 | x |  |  | Solicitado 15,000 gls adicionales
|  |  | Carretera Nacional |  | 0.6 | x |  | T | Estación de bombeo. Pintura exterior
20 | Paris | Paris | Camino a Colonia |  | 1.55 | x |  | T
21 | [7 empty] | Regular | Estado regular. Limpieza y Pintura interior y exterior.
22 | Portobelillo | Portobelillo | Camino a La Valencia |  | 10 | x |  |  | Solicitado 15,000 gls adicionales
23 | Pesé | Pesé | Camino al Pedregoso |  | 0.9 | x |  | T | Reparado y pintado en 2007. Se necesita 50,000 Gls. adicionales
[5 empty] | 0.7 | x |  | T | Reparado y pintado en 2007
24 | Santa María | Santa María | Carretera Nacional |  | 7.3 | x |  | T | Condición regular. Limpieza y Pintura interior y exterior. Se necesitan 35,000 gls adicionales a los solicitados
25 | [8 empty] | Se solicitó 10,000 Gls. adicionales
| Chupampa | Chupampa | El Higuito |  | 1.8 | x |  |  | Trasladado de Vista Alegre de Arraiján con torre para soportarlo
26 |  |  | El Higuito Arriba |  | 1.1 | x |  | Malas | Reparación y Pintura interior y exteriror. Se necesitan 135,000 Gls. adicionales
27 | [7 empty] | T | Limpieza y Pintura interior y exterior
| El Limón | El Limón | Loma Central |  | 1 | x |  | T | Limpieza y Pintura interior y exterior
| El Rincón |  | Centro |  | 10 | x |  | Malas | Reparación y Pintura interior y exterior. Se necesitan 100,000 Gls. adicionales a los solicitados
1 | [8 empty] | Solicitado 100,000 Gls. adicionales
2 | HERRERA | [6 empty] | T | Limpieza y Pintura interior y exterior
3 | Rufina Alfaro | Las Tablas | Sta. Librada |  |  |  |  | F.O. | Fuera de Operación. En condiciones regulares. Reubicar y limpieza y Pintura interior y exterior
4 |  |  | Cerro Liso |  |  |  |  | T | Limpieza y Pintura interior y exteriror. Se necesitan 35,000 Gls. adicionales a los solicitados
5 |  |  | Cerro Liso | [5 empty] | Solicitado 15,000 Gls. adicionales
6 |  |  | Las Tablas |  |  |  |  | Malas | Mant. Torres Urgentes. Tanque limpieza y pintura interior y exterior. Se necesitan 15,000 Gls. adicionales
7 |  |  | Las Tablas |  |  |  |  | Regular | Limpieza y Pintura interior y exterior. Se necesitan 60,000 Gls. adicionales
8 | Guararé | Guararé | Vía Bella Vista |  |  |  |  | Regular | Limpieza y Pintura interior y exterior
|  |  | Vía Bella Vista |  |  |  |  | Regular | Reparación y Pintura interior y exterior. Se necesita 50,000 adicionales a el solicitado
9 | Laja/Sesteadero | La Laja | Vallerico | [5 empty] | Solicitado 20,000 Gls. adicionales
| Laja/Sesteadero | Sesteadero | Sesteadero |  |  |  |  | T | Limpieza y Pintura interior y exterior. Se necesita 30,000 Gls. adicionales
10 | Santo Domingo | Sto. Domingo | Escuela |  |  |  |  | T | Pintura exterior
11 |  |  | Vía Uverito | [5 empty] | Trasladado de San José La Chorrera Corregimiento de Juan D. Arosemena con su torre
| El Carate | El Carate | Plaza |  |  |  |  | T | Limpieza y Pintura . Se necesita 25,000 Gls. adicionales
12 |  |  | Vía Muñoz |  |  |  |  | Malas | Reparación, limpieza y pintura interior y exterior. Se necesita 15,000 Gls. adicionales a lo solicitado
13 | [8 empty] | Solicitado 15,000 Gls. adicionales
| El Cocal | El Cocal | Calle Principal
14 |  |  | Calle Principal
| Santa Ana | Santa Ana
| La Espigadilla | La Espigadilla | La Espigadilla
15
16
Llano Largo
17 | La Villa de los Santos | La Villa de los Santos | Villa de Los Santos
18 |  |  | Santa Ana
19 | Sabanagrande | Sabanagrande | Vía G. Arriba | [5 empty] | Se gestiona con PRODEC uno de 25,000 Gls.
|  |  | Vía G. Arriba | [5 empty] | Se necesita aumentar la capacidad de reserva en 25,000 gls.
20 | Guararé Arriba | Guar. Arr. | Cementerio | [5 empty] | CONFIRMAR EXISTENCIA
Guararé Arriba
21 | Agua B./Tres Qdas. | Tres Qdas. | Tres Quebradas
22 | [8 empty] | Se gestiona con la Embajada del Japón uno de 25,000 Gls.
23 | Las Guabas | Las Guabas | Calle Central
24 | Las Cruces | Las Cruces | Calle Central
25 |  |  | Detrás de Caserón | [5 empty] | Se necesita tanque de 25,000 y torre de hormigón
| Macaracas | Macaracas | Cable & Wireless
26 |  |  | Vía Llano de Piedra | [5 empty] | En trámite PRODEC instalar uno de 10,000 Gls.
|  |  | Vía Llano de Piedra | [5 empty] | En trámite PRODEC instalar uno de 25,000 Gls.
27 |  |  | Vía Los Higos
28 |  |  | Vía Los Higos
29 | Llano de Piedra | Llano de Piedra | Poblado | [5 empty] | Se necesita tanque de 25,000 gls
30 |  |  | Planta Potabilizad. | [5 empty] | Se gestiona con PRODEC mantenimiento
31 |  |  | Planta Potabilizad. | [5 empty] | Se gestiona con PRODEC mantenimiento
32 | Chupá | Chupá | Iglesia
33 | La Mesa | La mesa | Iglesia | [5 empty] | Se gestiona uno de 15,000 gls con PRODEC
34 | Tonosí | Tonosí | Ponderosa
35 |  |  | Ponderosa | [5 empty] | Se gestiona uno de 25,000 gls con PRODEC
36 | Valleriquito | Valleriquito | Detrás de Escuela
37 | El Pedregoso | Pedregoso | Entrada | [5 empty] | Confirmar trasladado a las Garzas de Pacora
| La Palma | La Palma | Vía Cañafístulo
38 |  |  | Vía Cañafístulo
39 | [8 empty] | Reemplazar Unidad existente
40 | San José | San José | Vía Bajo Corral | [5 empty] | CONFIRMAR EXISTENCIA
41 |  |  | Vía Bajo Corral
| Paraiso/Nuevo Ocú | Paraíso | Vía Nuevo Ocú | [5 empty] | CONFIRMAR EXISTENCIA
42 | Pocrí | Pocrí | Parque Infantil
43 |  |  | Parque Infantil
44 | Paritilla | Paritilla | Matadero
45 |  |  | Matadero
| El Cañafístulo | Cañafístulo | Calle Central
46 | Lajamina | Lajamina | Iglesia
47 |  |  | Entrada
48 | Purio | Purio | Plaza | [5 empty] | Reemplazar unidad existente por tanque de 15,000 gls incluyendo los pedestales
49 | Mariabé | Mariabé | Escuela
| Pedasí | Pedasí | Calle Bolívar
50 |  |  | Calle Bolívar
Se gestiona con PRODEC uno de 25,000 GLs.
| Los Asientos | Los Asientos | Vía Oria
PANAMA ESTE
| CHEPO | CHEPO | PLANTA POTABILIZAD.
|  | CHEPO | PLANTA POTABILIZAD.
|  | CHEPO | CENTRO | [5 empty] | CONFIRMAR EXISTENCIA
|  | CHEPO | La Duque
|  | MARGARITA | PARQUE
| CAÑITA | CAÑITA | F. PRIMER CICLO
|  | CAÑITA | F. PRIMER CICLO
|  | CAÑITA | POLIN | [5 empty] | CONFIRMAR EXISTENCIA
| CONTADORA | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO | [5 empty] | Reemplazar unidad existente en mal estado incluye torre por tanque de 20,000 gls
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO | [5 empty] | Se gestiona con PRODEC uno de 25,000 GLs.
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO | [5 empty] | Reemplazar unidad existente en mal estado incluyendo los pedestales por una de 20,000 gls
|  | CONTADORA | FR. ESTAC. DE BOMBEO
|  | CONTADORA | PROYECTO 1 |  |  |  |  | T
|  | CONTADORA | TANQUE PRINCIPAL |  |  |  |  | T
|  | CONTADORA | PROYECTO 1 |  |  |  |  | T
|  | CONTADORA | PROYECTO 1 | [5 empty] | Traslado de La Piñuela 7 de agosto 2007
|  | CONTADORA | DR. ARIAS |  |  |  |  | T
|  | CONTADORA | DR. ARIAS |  |  |  |  | T
|  | CONTADORA | MOTTA |  |  |  |  | T
| SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | PLANTA POTABILIZAD. |  |  |  |  | T
|  | SAN MIGUEL | F. AL CEM. |  |  |  |  | T
|  | SAN MIGUEL | F. AL CEM. |  |  |  |  | T
| TABOGA | TABOGA | LOS ABANICOS |  |  |  |  | T
|  | TABOGA | LA QUEBRADA |  |  |  |  | T
|  | TABOGA | STA. CATALINA |  |  |  |  | F.O
|  | TABOGA | STA. CATALINA |  |  |  |  | F.O.
|  | TABOGA | STA. CATALINA |  |  |  |  | F.O.
T
| YAVIZA | YAVIZA | FRENTE PLANTA |  |  |  |  | F.O.
|  | YAVIZA | LOMA PERDIZ |  |  |  |  | T
| EL REAL | EL REAL | RIO PIRRE |  |  |  |  | T
| TUCUTI | TUCUTI | FRENTE TELEGRAFÍA |  |  |  |  | F.O.
| CHEPIGANA | CHEPIGANA | TANGUI |  |  |  |  | F.O.
| LA PALMA | LA PALMA | BAJO CHIQUITO |  |  |  |  | T
|  | LA PALMA | BAJO CHIQUITO |  |  |  |  | T
|  | LA PALMA | VISTA HERMOSA LOMA C |  |  |  |  | T
|  | LA PALMA | EL PLANITO |  |  |  |  | T
|  |  | LA NORIA |  |  |  |  | T
| GARACHINE | GARACHINE | EL CAMPO |  |  |  |  | T
| JAQUE | JAQUE | FINAL AEROPUERTO |  |  |  |  | T
T
| Pinogana | Yaviza | Yaviza |  |  |  |  | T
METROPOLITANA
|  | AMELIA DENIS DE ICAZA | ALTOS DE SANTA MARIA |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | ALTOS DE STA. MA. #1 |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | ALTOS DE STA. MA. #2 |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | ALTOS DE STA. MA. #3 |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | ALTOS DE STA. MA. #4 |  | TORRE |  | A | T
|  |  | Altos de Panamá |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | BOMBEO 9 DE ENERO |  | SUELO |  |  | T
|  |  | CALLE U |  | TORRE | H |  | T
|  |  | LIMAJO RESERVA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | LIMAJO SUCCION |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | LINDA VISTA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SECTOR G |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | VILLA DE VIZCAYA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  | BELISARIO PORRAS | BDA. 6 DE ABRIL #1 |  | PEDESTAL |  | A |  | Se necesita tanque de 15,000 gls
|  |  | BDA. 6 DE ABRIL #2 |  | PEDESTAL | H
|  |  | BARRIADA LIBERACION |  | PEDESTAL | H |  | F.O. | Succión
|  |  | BOMBEO 6 DE ABRIL |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | CAMPO VERDE #1 |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | CAMPO VERDE #2 |  | TORRE |  | A | T
|  |  | CUARTEL DE TINAJITAS |  | TORRE | H |  | T
|  |  | EL MIRADOR |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | LA PAZ |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | LAS COLINAS (RESER.) |  | TORRE | H |  | T
|  |  | LAS COLINAS (SUCC.) |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | SAMARIA (LA CUEVA) |  | TORRE | H |  | T
|  |  | SAMARIA(SAN MARTIN) |  | TORRE | H |  | T
|  |  | SAMARIA (IGLESIA) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SAMARIA(LA ESTRELLA) |  | TORRE |  | A | T
|  |  | SAN ISIDRO #1 |  | SUELO |  |  | T
|  |  | SAN ISIDRO #2 |  | SUELO |  |  | T
|  |  | SANTA ELENA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | TINAJITAS |  | SUELO |  |  | T
|  |  | VILLA ESPERANZA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | COMUNIDAD DE TINAJITA |  |  |  |  | T
|  |  | SINAI SECTOR 5 |  |  |  |  | T
|  | Belisario Frías | El Progreso |  |  |  |  | T
|  | Omar Torrijos | Los Andes Nº2 |  |  |  |  | T
|  | JOSE DOMINGO ESPINAR | ALTOS DEL CRISOL #2 |  | TORRE |  | A | T
|  |  | AMEGLIO O PURCELL |  | TORRE |  | A | T
|  |  | BRISAS DEL GOLF(NVO.) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | CLUB DE GOLF #1 |  | SUELO |  |  | T
|  | RUFINA ALFARO | BRISAS DE CERRO VIENTO |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | URB. CERRO VIENTO |  | TORRE |  | A | T
|  |  | VILLA LUCRE 1 |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | VILLA LUCRE 1 |  | PEDESTAL | H |  | T
|  | MATEO ITURRALDE | ESC. ALFREDO CANTON |  | TORRE | H |  | T
|  |  | ESC. ALFREDO CANTON |  | TORRE | H |  | T
|  |  | EL CIELO I |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | EL CIELO II |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | EL FUERTE I |  | SUELO |  |  | T
|  |  | EL FUERTE II |  | SUELO |  |  |  | Pendiente de entrega. Se traslado de la Barriada Las Acacias, no esta instalado le falta pedestal
|  | Arnulfo Arias | Altos de la Torres | [5 empty] | Traslado de Barriada 7 de Septiembre el 22 de octubre 2007
|  | BETHANIA | ALTOS DE LA GLORIA |  | SUELO |  |  | T
|  |  | CERRO ORILLAC |  | SUELO |  |  | T
|  |  | CERRO ORILLAC |  | SUELO |  |  | T
|  | LAS CUMBRES | ALCALDE DIAZ I |  | SUELO |  |  | T
|  |  | ALCALDE DIAZ II |  | SUELO |  |  | T
|  |  | LA CABIMA |  | SUELO |  |  | T
|  |  | ASTA DE BANDERA |  | SUELO |  |  | T
|  |  | CHIVO-CHIVO |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | BETLEMITAS |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | LUCHA FRANCO |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SAN PABLO (RESERVA) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SAN PABLO (SUCCION) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SANTA LIBRADA RURAL |  | SUELO |  |  | T
|  |  | SANTA MONICA |  | TORRE | H |  | T
|  |  | FR. COLEGIO BECKMAN |  | SUELO |  |  |  | Se necesita un tanque de 25,000 gls
|  |  | FR. COLEGIO BECKMAN |  | SUELO |  |  | T
|  |  | C. LARGA/CEM. BAYANO |  |  |  | A | F.O.
|  |  | MARIA HENRIQUEZ SUCCION |  | PEDESTAL |  | A | F.O.
|  |  | MARIA HENRIQUEZ C.ESC. |  |  | H |  | F.O.
|  |  | CABIMA-MARIA HENRIQUEZ |  | SUELO |  |  | T
|  |  | ENT. URB. VILLA ACUARIO |  |  | H |  | T
|  |  | La Colina |  |  |  |  | F.O.
T
|  | CHILIBRE | ALTOS DE JALISCO |  | SUELO |  |  | T
|  |  | BUENOS AIRES (SUCCION) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | EL PEDERNAL |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | GUARUMALITO (SUCCION) |  | SUELO |  |  | T
|  |  | GUARUMALITO (RESERV.) |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | LA UNION /AGUA BUENA |  | SUELO |  |  | T
|  |  | MARIA EUGENIA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | PLANTA DE CHILIBRE |  | SUELO |  |  | T
|  |  | SAN VICENTE #2(RESER.) |  | SUELO |  |  | T
|  |  | SAN VICENTE (SUCCION) |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | Camping Resort |  |  |  |  | T
|  |  | Valle Verde |  |  |  |  | T
|  |  | Las Bethlemitas |  |  |  |  | T
|  |  | Alto Lindo | [5 empty] | Traslado de Tecal Arraiján 22 de octubre 2007
|  |  | Agua Buena | [5 empty] | Traslado de Pacora 22 de octubre 2007
|  |  | Escuela IPT |  |  |  |  | F.O.
|  | BUENA VISTA | BUENA VISTA |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | GATUNCILLO |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | BUENA VISTA |  |  | H |  | T
|  | NUEVO SAN JUAN | NUEVO VIGIA |  | TORRE |  | A | T
|  |  | PALENQUE |  | TORRE | H |  | T
|  |  | NUEVO SAN JUAN |  |  |  | A | T
|  |  | GATUNCILLO SUR |  |  |  | A | T
|  |  | BDA. CEMENTO PANAMÁ |  |  | H |  | T
|  | TOCUMEN | 24 DE DICIEMBRE |  | TORRE | H |  | T
|  |  | PIQ. DE BUSES(24 DE DIC.) |  |  | H |  |  | Se necesita un tanque de 20,000 gls
|  |  | ESC. BELEN, 24 DE DIC. |  |  | H |  |  | Se necesita un tanque de 15,000 gls
|  |  | MANANITAS SECTOR 4 |  | 3 | H |  |  | Se necesita un tanque de 30,000 gls
|  |  | MANANITAS 3a. ETAPA |  | 2 | H |  |  | Trasladado de Calle 8 Arraiján
|  |  | EL BRILLANTE |  | 5 | H |  |  | Trasladado de Ciudad Bolívar, Santa Teresa
|  |  | EST. LAS MAÑANITAS |  | PEDESTAL |  | A |  | Trasladado de Vilma Elena
|  |  | EST. LAS MAÑANITAS |  | PEDESTAL |  | A | T
|  |  | PLANTA DE MANANITAS |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | PLANTA DE TOCUMEN |  | 3 |  |  | T
|  |  | ESC. RUBEN D. PAREDES |  | PEDESTAL | H |  | F.O.
|  |  | LOS NOGALES |  | TORRE |  | A | T
|  |  | LOS NOGALES |  | PEDESTAL |  | A | F.O.
|  |  | LA SIESTA |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | REPARTO LAS AMÉRICAS |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | SANTA MÓNICA |  | TORRE |  | A | F.O.
|  |  | VILLA DANIELA |  | TORRE | H |  | T
|  |  | PUNTA DEL ESTE |  | TORRE |  | A | T
|  |  | PUNTA DEL ESTE |  | TORRE |  | A | T
|  |  | TORREMOLINOS |  | TORRE |  | A | F.O.
|  |  | EST.TORREMOLINOS |  | SOT. |  |  | F.O.
|  |  | PUENTE DEL ESTE |  | TORRE |  | A | T
|  |  | PARQUE REAL |  | TORRE |  | A | T
|  | PEDREGAL | ERSA I |  | 7 | H |  | T
|  |  | ERSA II |  | 7 | H |  | T
|  |  | LA PRIMAVERA |  | 2 | H |  | T
|  |  | PL. DE VILLALOBOS I |  | 2 | H |  | T
|  |  | PL. DE VILLALOBOS II |  | 2 | H |  | T
|  |  | Villalobos |  |  |  |  | T
|  |  | SAN JOAQUIN I |  | 2 | H |  | T
|  |  | SAN JOAQUIN II |  | 2 | H |  | T
|  | PACORA | PLANTA DE CABRAS I |  | SUELO |  |  | T
|  |  | PLANTA DE CABRAS II |  | SUELO |  |  | T
|  |  | PLANTA POTAB PACORA I |  | SUELO |  |  | T
|  |  | PLANTA POTAB. PACORA II |  | TORRE | H |  | T
|  |  | CABUYITA |  | TORRE | H |  | T
|  |  | RANCHO CAFÉ I |  | SUELO | H |  | T
|  |  | RANCHO CAFÉ II |  | PEDESTAL | H |  | T
|  |  | Monterico |  |  |  |  | T
|  |  | Monterico |  |  |  |  | T
|  |  | PLANTA POTAB. (DISTRIB) |  | SUELO |  |  | T
|  |  | PLANTA POTAB. |  | PEDESTAL | H |  | T
5 |  |  | ARNULFO ARIAS |  | PEDESTAL | H |  | T
6 |  |  | Sector 4 | [5 empty] | Se necesita un tanque de 35,000 gls
7 |  |  | Las Garzas |  |  |  |  | T
T
1 | Acueducto de Pacora |  | Planta Vieja de Pacora |  |  |  |  | T
2 | PANAMA OESTE | [6 empty] | T
3 | La Chorrera | Barrio Colón | M. Leticia |  | s.s. |  |  | T
|  | Guadalupe | Altos de San Francisco |  | 10 | x |  | T
4 |  |  |  |  | 0 | x |  | T
T
5 |  |  | Pesa Nº1 |  | s.s. | x |  | T
6 | [8 empty] | Se necesita tanque de 25,000 gls
7 |  |  | Pesa Nº2 | [5 empty] | Se necesita tanque de 25,000 gls
8 |  |  | Pesa Nº2 |  | s.s. | x |  | T
9 |  |  | Pesa Nº2 |  | s.s. | x |  | T
10 |  |  | Altos de La Gloria |  |  |  |  | T
11 | [8 empty] | Se necesita un tanque de 30,000 gls
12 |  |  | Bello Horizonte. La Pesa |  | 5 | x |  |  | Traslado de Las Cruces de Macaracas 7 de agosto 2007
13 |  |  | Loma de Guadalupe |  | s.s. |  |  |  | Traslado de Las Flores de Arraiján
|  |  | Loma de Guadalupe |  | s.s. | x |  |  | Trasladado de Gimnasio de Barriada 24 de diciembre el enero 2006
14 |  |  | Loma de Guadalupe |  | s.s. | x
15 |  |  | B. Virgen de Guadalupe |  |  |  |  | T
16 |  | El Coco | Sector Amaya |  | 5 | x |  | T
17 |  |  | S. Rojas |  | s.s. |  |  | F.O. | Lateral autopista
18 |  |  | S. Rojas |  | s.s. |  |  |  | Se necesita tanque de 15,000 gls
19 |  |  | Corregiduría |  | 0 | x |  | F.O.
20 |  | Barrio Balboa | San Antonio |  | s.s. | x |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
|  |  | Las Palmitas |  | 5 | x |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado
21 |  |  | Naos |  |  |  |  | T
22 | [7 empty] | T | Trasladado de El Tecal Arraiján
23 |  | Barrio Colón | Planta |  | s.s.
24 |  |  | Playa Leona | [5 empty] | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
25 |  |  | Naos (Don Issac) |  |  |  |  | T | Mantenimiento. Tanques de acero
26 |  | La Chorrera | [5 empty] | T
27 | [7 empty] | T | Mantenimiento. Tanques de acero
28 | [7 empty] | T | Mantenimiento. Tanques de acero
29 | Capira | Capira | Capira |  | 2 | x |  |  | Pendiente recepción de tanque de 30,000 gls trasladado
30 |  |  |  |  | 2 | x |  | F.O. | Mantenimiento. Tanques de acero.
31 | [7 empty] | T
32 | [7 empty] | F.O.
33 | Cermeño | Cermeño | Cermeño |  | 10 | x |  | T | Trasladado de Vista Alegre Arraiján
34 |  |  |  |  | 10 | x |  | T
35 | Lídice | Lídice | Lídice |  | 10 | x |  | F.O.
36
37 | Villa de Rosario | Villa de Rosario | Villa de Rosario |  | 10 | x |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
38 |  |  |  |  | 10 | x |  | T
39 | Chame - Bejuco | Bejuco | Pista |  | 10 |  | x |  | Tanque trasladado de Burunga
40 |  | Nva. Gorgona | Nva. Gorgona |  | 10 | x |  |  | Trasladado de La Floresta Arraiján
41 |  | Coronado | Planta |  | s.s. |  |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
42 |  |  | C. Colón |  | 10 | x |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
|  |  | C. Colón |  | 10 | x |  |  | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
43 |  |  | C. R. Eisman |  | 10 | x |  | T
44 |  |  | Las Acacias |  |  |  |  | T
45 |  |  | Estrellas |  | 10 | x
46 |  |  | Estrellas |  | 10 | x |  |  | Pendiente de entrega tanque de 30,000 gls y de instalarse por PRODEC, pendiente la estructura y la infraestructura de la red
47 |  |  | Boulevard |  | 10 | x |  | T | Se traslado torre estructural de San Bernardino
48 |  |  | Boulevard |  | 10 | x |  | T
49 |  |  | Boulevard |  | 10 | x |  | T
| San Carlos | San Carlos | Planta |  | s.s. | x |  |  | Traslado de San Bernardino Arraiján
50 |  |  | 4 de nov. |  | 10 |  | x | T
51 |  |  | San Carlos |  |  |  |  | T
52 |  |  | San Carlos |  |  |  |  | T
| Lagomar | Lagomar | Lagomar |  | 10 |  | x | T
|  | Campana | Campana |  |  |  |  | T
| VERAGUAS | [6 empty] | T
| SANTIAGO | SANTIAGO | CERRO LAPITA |  |  |  |  | T
|  |  | FORESTA |  |  |  |  | T
|  |  | LA ALAMEDA | [5 empty] | CONFIRMAR SU EXISTENCIA
|  |  | BDA. LA CRUZ |  |  |  |  | T
|  |  | BUENA VISTA |  |  |  |  | T
|  |  | DOÑA BLANCA |  |  |  |  | T
|  |  | SAN VICENTE |  |  |  |  | T
| LA MATA |  | EL CERRO |  |  |  |  | T
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | Loma de Los Chorros vía hacia LA Peña |  |  |  |  | T
|  |  | La Mata | [5 empty] | Se necesita tanque de 15,000 gls
|  |  | Edwin Fábrega | [5 empty] | Tanque trasladado de Tierra Prometida Villalobos Panamá
|  |  | Atalaya |  |  |  |  | T
| LA COLORADA | LA COLORADA | EL CERRO | [5 empty] | Cía Suarez
VIA CENTRO
| LA PEÑA | LA PEÑA | NORTE |  |  |  |  | T
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
| LOS ALGARROBOS | LOS ALGARROBOS | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | CRUCE |  |  |  |  | T
|  |  | Los Barriales |  |  |  |  | F.O.
| SONA | SONA | IDAAN |  |  |  |  | F.O.
|  |  | IDAAN |  |  |  |  | T
|  |  | IDAAN |  |  |  |  | T
| CALOBRE | CALOBRE | CERRO LA PITA |  |  |  |  | T
|  |  | CENTRO | [5 empty] | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
|  |  | ESCUELA | [5 empty] | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
| MONTIJO | MONTIJO | CENTRO | [5 empty] | Tanque trasladado de Alto Lindo (Villalobos-Panamá)
|  |  | ENTRADA | [5 empty] | Tanque trasladado de El Tecal
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | Montijo |  |  |  |  | T
| ATALAYA | ATALAYA | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | ESCUELA |  |  |  |  | T
|  |  | ESCUELA |  |  |  |  | T
| CAÑAZAS | CAÑAZAS | PLANTA CERRO |  |  |  |  | T
| LA MESA | LA MESA | ENTRADA | [5 empty] | Pendiente recepción de tanque trasladado 15,000 gls
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
| LAS PALMAS | LAS PALMAS | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | CERRO |  |  |  |  | T
| RIO DE JESUS | RIO DE JESUS | CENTRO |  |  |  |  | T
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
| SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | NORTE |  |  |  |  | T
|  |  | CENTRO |  |  |  |  | T
| SANTA FE | SANTA FE | PLANTA |  |  |  |  | T
Nota: El 11 se abril se entregaron 39 tanques de 15,000 gls c/u con costo de B/.15,000.00 al almacén del la planta de Chilibre donado por Cía Suarez de los cuales 18 son del IDAAN y el resto del FIS

## PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RELACIÓN DE "PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"
| N° | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206
| Nombre del Operador | pr-01 | pr-02 | pr-03 | pr-04 | pr-05 | pr-06 | OBSERVACIONES
|  | TOPOGRAFÍA (m.s.n.m) | NOMBRE DE PLANTA | SUBTIPO DE INFRAESTRUCTURA 1/ | NIVEL DE OPERCIÓN PROMEDIO (l.p.s.) | CAPACIDAD MAXIMA (l.p.s.) | Localidades a las que atiende
1/ SubTipo de Infraestructura. Colocar el codigo de acuerdo a la siguiente tabla:
|  | Código |  | Descripción Sub Tipo
|  | 001 |  | Lagunas facultativas
|  | 002 |  | Lagunas Aereadas
|  | 003 |  | Lagunas Anaeróbicas
|  | 004 |  | Tanque Inhoof
|  | 005 |  | Emisor Submarino
|  | 006 |  | Macrofilas
|  | 007 |  | Filtro Biológico
|  | 008 |  | Zanjas de Oxidación
|  | 009 |  | Lodos Activados
|  | 010 |  | RAFA (Reactor anaerobio de flujo ascendente)
|  | 011 |  | Otros
NOTA:
n.a variable no aplica
n.d información no disponible
Carias me esta preparando información y espero la de Saneamiento de la bahia
Note on H7: Debe ser una de las localidades listadas en la di-07

## VARIABLES COMPLEMENTARIAS
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIOANADAS A LAS ETAPAS DE LA CADENA DE VALOR
Rubro | Tema | Sub Tema | N° | Variable | Código | Unidad | Definición | OAP 1 | Nivel de Confianza | Observaciones | OAP 2 | Nivel de Confianza | Observaciones
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | Alcance geográfico |  | 16 | Nombre/s de la Localidad/es, ciudad/es o área de servicio de Agua Potable y Alcantarillado | di-07 | Texto | Nacional (Poblaciones de 1,500 y más habitantes) | Panama a Nivel Nacional-Poblaciones de 1,500 y más | A1 |  |  | A1
|  |  | 17 | Cantidad de la Localidad/es, ciudad/es o área de servicio de Agua Potable y Alcantarillado | ia-01 | N° | Cantidad de Pueblos a los cuales la empresa prestadora brinda o brindará el servicio de agua potable alcantarillado. | 3446 | A2 |  | 18 | A1
|  |  | 18 | Cantidad de Pueblos sobre el área de responsabilidad- prestación del servicio de Agua Potable | di-07b | N° | Cantidad de Pueblos (población superior a 2000 habitantes) a los cuales la empresa prestadora brinda e servicio de agua potable. | 335 | A2 |  | 19 | A1
|  |  | 19 | Cantidad de Pueblos sobre el área de responsabilidad- prestación del servicio de Alcantarillado | di-67 | N° | Cantidad de Pueblos (población superior a 2000 habitantes) a los cuales la empresa prestadora brinda el servicio de alcantarillado. | 230 | A2 |  | 17 | A1
|  |  | 20 | Km2 de los Pueblos sobre el área de responsabilidad de prestación del servicio de Agua Potable | ia-02 | km2 | N° de km2 de los pueblos sobre el área de responsabilidad- prestación del servicio de Agua Potable | 278917 | A2 |  | 8950 | A1
|  |  | 21 | Km2 de los Pueblos sobre el área de responsabilidad de prestación del servicio de alcantarillado | ia-03 | km2 | N° de km2 de los pueblos sobre el área de responsabilidad- prestación del servicio de Alcantarillado | 278917 | A2 |  | 8950 | A1
|  |  | 22 | N° de habitantes por vivienda | ia-04 | habitantes/ vivienda | N° de habitantes en los pueblos sobre el área de responsabilidad- prestación del servicio de Agua y Alcantarillado | 3.7 | A1 |  | 3 | A1
|  |  | 23 | Naturaleza del área de servicios | di-10 | 1,2 o 3 | 1 - Urbano, 2 - Rural, 3 - Urbano y Rural | 3 | A1 |  | 1 | A1
|  | Demografía | 24 | Población residente para agua potable | dm-10 | habitantes | Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área donde la empresa prestadora brinda servicio de agua | 2934216 | A1 |  | 1046867.3694 | A1
|  |  | 25 | Población residente para Alcantarillado | dm-20 | habitantes | Cantidad de habitantes residentes permanentes en el área donde la empresa prestadora brinda elservicio de alcantarillado | 2934216 | A1 |  | 1046867.3694 | A1
|  |  | 26 | Tasa de crecimiento de la población | dm-13 | % por año | Variación anual promedio del crecimiento de la población en los últimos 10 años. | 2% | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 27 | Población total | id-01 | habitantes | Población total bajo la jurisdicción de empresa prestadora para el servicio de agua potable y alcantarillado | 3913274 | A1 |  | 1046867.3694 | A1
|  | Temperatura | 28 | Temperatura Promedio | dm-05 | ºC | Temperatura diaria promedio de los últimos 30 años. | 28 | A1 |  | 15 | A1
|  |  | 29 | Temperatura Máxima diaria | dm-06 | ºC | Temperatura diaria promedio del día más caluroso del año en los últimos 30 años. | 32 | A1 |  | 27 | A1
|  |  | 30 | Temperatura Mínima diaria | dm-07 | ºC | Temperatura diaria promedio del día más frío del año en los últimos 30 años. | 24 | A1 |  | 6 | A1
| Actividad |  | 31 | Tratamiento y producción de Agua Potable | di-11 | si/no | Servicio de tratamiento y producción de agua para consumo humano. | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 32 | Almacenamiento y distribución de Agua Potable | ic-01 | si/no | Servicio de distribución por red de agua para consumo humano. | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 33 | Recolección de Aguas Residuales | di-12a | si/no | Servicio de recolección por red de aguas residuales. | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 34 | Tratamiento de Aguas Residuales | di-12b | si/no | Servicio de tratamiento de aguas residuales. | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 35 | Red Pluvial | di-13 | si/no | Servicio de recolección por red y eventualmente tratamiento de aguas pluviales. | no | A1 |  | no | A1
|  |  | 36 | Electricidad | di-14 | si/no | Distribución domiciliaria de energía eléctrica. | no | A1 |  | no | A1
|  |  | 37 | Gas | di-15 | si/no | Distribución domiciliaria de gas por red. | no | A1 |  | no | A1
|  |  | 38 | Otros | di-16 | especificar | Otros servicios prestados por el Operador, que compartan procesos de los servicios de agua y cloaca. | n.a. |  |  | n.a | A1
| Tipo de Operador |  | 39 | Tipo de Operador | di-17 | A-B- C-D-E-F-G. | Indicar el nivel de intervención privada en el OAP A. Departamento Local o Nacional Gubernamental del Agua (NO SEPARADA: los gastos de agua/alcantarillado no son informados separadamente de otras actividades del gobierno). B. Departamento Local o Nacional Gubernamental del Agua (SEPARADA: los gastos se informan separadamente de las otras actividades del gobierno) C. Cuerpo estatutario (DESCENTRALIZADO). D. Proveedor Local o Nacional de propiedad total del Gobierno, operando bajo ley comercial. E. Proveedor Local o Nacional de propiedad mixta entre el Estado y Privados, operando bajo ley comercial. F. Proveedor Privado operando bajo ley comercial. G. Operador sin fines de lucro operando bajo ley comercial (COOPERATIVAS). | D | A1 |  | D | A1
| Personal del operador |  | 42 | Total personal empleado en el servicio de agua potable | di-31 | N° | Cantidad de personal total empleado en el servicio de agua (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización, etc.). | 747 | A2 |  | n.d | A1
|  |  | 43 | Personal empleado en producción y tratamiento de agua potable | ip-03 | N° | Cantidad de personal total empleado en el tratamiento y producción de agua. | 430 | A3 |  | n.d | A1
|  |  | 44 | Personal en Almacenamiento, Transporte y distribución de Agua Potable | di-33 | N° | Cantidad de personal total empleado en redes de transporte y distribución de agua potable, incluyendo reservas (tanques de agua de la empresa). | 317 | A4 |  | n.d | A1
|  |  | 45 | Total Personal en el Servicio de Alcantarillado Sanitario | di-34 | N° | Total de personal propio y contratado (a TCE) empleado en el servicio de alcantarillado (tanto mano de obra directa, como personal administrativo, en comercialización, etc.). | 100 | B2 |  | n.d | A1
|  |  | 46 | Personal en Transporte - recolección de Alcantarillado | di-35 | N° | Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en redes de recolección y transporte de Alcantarillado. | 75 | B3 |  | n.d | A1
|  |  | 47 | Personal en Tratamiento de Aguas residuales | ip-04 | N° | Cantidad de personal propio y contratado (a TCE) empleado en tratamiento de Aguas residuales | 25 | B4 |  | n.d | A1
Rubro | Tema | Sub Tema | N° | Variable | Código | Unidad | Definición | OAP 1 | Nivel de Confianza | Observaciones | OAP 2 | Nivel de Confianza | Observaciones
PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO | Eficiencia |  | 58 | Paralizaciones por turbiedad | vp-04 | veces | Número de detenimientos totales de las plantas de tratamiento por razones de turbiedad. | En espera Inf. Ing. Catalina |  |  | 2 | A1
|  |  | 59 | Tiempo de paralización | vp-05 | horas | Cantidad de horas que las plantas se paralizaron por razones de turbiedad | En espera Inf. Ing. Catalina |  |  | 5 | A1
|  |  | 60 | Paralizaciones por escasez de agua | vp-06 | veces | Número de detenimientos totales de las plantas de tratamiento por razones de esasez de agua. |  |  |  | 0 | A1
|  |  | 61 | Tiempo de paralización | vp-07 | hora | Cantidad de horas que las plantas se paralizaron por razones de escasez de agua |  |  |  | 0 | A1
| Costos/Gastos |  | 62 | Consumo de energía en bombeo y rebombeo | vp-08 | Moneda Local / 1000 | Costo de la energía consumida por concepto de bombeo y rebombeo de agua potable de captación de planta | 32192.3 | A2 |  | n.d | A1
|  |  | 63 | Consumo de energía en bombeo y rebombeo | vp-09 | Megawatt/h (1000 KWh) | Consumo de energía en bombeo y rebombeo en unidades equivalentes de 1000 KWh de captación de planta | 198429.4 | A2 |  | n.d | A1
| Despacho |  | 66 | Potabilización Pico Anual | da-02 | m3/dia | Volumen efectivo potabilizado, el día de máxima entrega del año. | 2049055.7007 | A3 |  | n.d | A1
|  |  | 67 | Importación de Agua | dp-10 | m3/dia | Promedio diario de agua (“en bloque”) importada o comprada a otros durante el año informado. | 509650.2235 | A2 |  | n.a | A1
|  |  | 72 | Agua comercializada a Clientes NO Residenciales | dp-14 | m3/dia | Promedio diario de agua comercializada a clientes No Residenciales (micromedida o no, que llega a destino). | 275933.5497 | A2 |  | n.d | A1
|  |  | 73 | Exportación de Agua | dp-11 | m3/dia | Promedio diario de agua (“en bloque”) exportada o vendida a otro distribuidor durante el año informado. | N.D |  |  | n.a | A1
|  |  | 74 | Consumo no Autorizado | dp-15 | m3/dia | Promedio diario de agua robada por población residencial (clandestinos). | No la tenemos segregada |  |  | n.d | A1
|  |  | 75 | Agua no Comercializada | dp-05 | m3/dia | Promedio diario de agua despachada y no comercializada. | 970077.6705 | A2 |  | 40184.5738 | A1
ALMACENAMIENTO/DISTRIBUCIÓN | Conexiones |  | 82 | Conexiones Residenciales | co-01 | N° | Total de conexiones residenciales de agua. | 534417 | A1 |  | n.d | A1
| Eficiencia |  | 85 | Recibos emitidos | vl-05 | N° | Número promedio de recibos emitidos en el mes. | 584987 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 86 | Recibos cobrados | vl-06 | N° | Numero promedio de recibos emitidos y cobrados en el mes | 409490.9 | B3 Aprox. 70% de los Recibos emitidos se cobran |  | n.d | A1
|  |  | 87 | Costos de energia en bombeo y rebombeo | vl-07 | Moneda Local / 1000 | Costo de la energía consumida por concepto de bombeo y rebombeo de agua potable para su distribución | 6701.3 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 88 | Consumo de energía en bombeo y rebombeo | vl-08 | Megawatt/h (1000 KWh) | Consumo de energía en bombeo y rebombeo de agua potable para su distribuciónen unidades equivalentes de 1000 KWh | 33196.2 | A2 |  | n.d | A1
| Cortes de servicio |  | 89 | Total conexiones afectadas por cortes (Para servicios contínuos) | dc-01 | N° | Cantidad de conexiones afectadas por cortes de duración > a 6 horas. La repetición de cortes deberán sumar repetidas conexiones. | 155473 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 90 | Cuentas - unidades de uso afectadas por corte por falta de pago (razones comerciales) | dc-02 | N° | Cuentas - unidades de uso a las que se les cortó o redujo su caudal de servicio por lo menos una vez en el período, por falta de pago. | 155473 | A1 |  | 194442 | A1 |  | 36,725 Clientes se les corto y no se han acercado a realizar ninguna transacción comercial
| Calidad | Roturas | 91 | Roturas en Redes | dc-03 | N° | Cantidad de roturas en redes de agua potable en el año, incluyendo válvulas y accesorios. | 17021 | B1 |  | 90587 | A1
|  |  | 92 | Roturas en conexiones | dc-04 | N° | Cantidad de roturas en conexiones domiciliarias, incluyendo válvulas y accesorios y excluyendo medidores. | 4581 | A1 |  | n.d | A1
|  | Calidad de Agua en Redes | 93 | Análisis de agua potable exigidos por la norma | dc-06 | N° | Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de agua potable en redes de distribución, de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período. | Colaboración Ing. Gómez |  |  | 150 | A1
|  |  | 94 | Análisis de agua potable realizados | dc-07 | N° | Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período. | Colaboración Ing. Gómez |  |  | 150 | A1
|  |  | 95 | Análisis de agua potable conformes | dc-08 | N° | Cantidad total de análisis de todo tipo (determinaciones: no muestras) sobre agua potable realizados en redes de distribución en el período, cuyo resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable. | Colaboración Ing. Gómez |  |  | 150 | A1
|  |  | 96 | Análisis de Cloro Residual | dc-13 | N° | Cantidad total de análisis de cloro residual en agua potable (en redes de distribución) exigidos por la normativa vigente en el período. | Colaboración Ing. Gómez |  |  | 230 | A1
|  |  | 97 | Análisis de Cloro Residual realizados | dc-13a | N° | Total de análisis de cloro residual realizados en redes de distribución en el año. | Colaboración Ing. Gómez |  |  | n.d | A1
|  | Cobertura | 100 | Población servida mediante una pileta pública de agua potable | ds-02 | habitantes | Cantidad de habitantes residentes con acceso a agua potable, mediante una pileta pública (disponible a menos de 200 metros del hogar) al final del período. | 245 | A2 |  | 11056 | A1
|  | Cuentas (Unidades de uso) | 104 | Total de cuentas - unidades de uso | ds-07 | N° | Cantidad total de cuentas - unidades de uso a las que se les factura agua potable y/o alcantarillado (clientes a las que se emite factura). NO es suma de ds-08 + ds-09. | 218647 | A2 |  | 780000 | A1
|  |  | 105 | Cuentas - unidades de uso de Agua Potable | ds-08 | N° | Cantidad de cuentas a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente el servicio de alcantarillado). | 572828 | A2 |  | 780000 | A1
|  |  | 106 | Cuentas - unidades de uso Residenciales de Agua Potable | ds-10 | N° | Cantidad de cuentas - unidades de uso residenciales a las que se les factura agua potable (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de alcantarillado). | 534417 | A2 |  | 468000 | A1
RECOLECCIÓN y TRATAMIENTO | Redes |  | 111 | Antiguedad promedio de redes de alcantarillado secundarias | vr-06 | N° años | N° de años de antigüedad promedio de las redes de alcantarillado secundarias | 50 | B3 |  | n.d | A1
| Capacidad de tratamiento secundario |  | 113 | Mensura en habitantes | da-25 | habit. equiv. | Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en habitantes equivalentes. | n.d |  |  | n.d | A1
|  |  | 114 | Mensura en caudal | da-26 | m3/dia | Capacidad de tratamiento secundario total teórica instalada en plantas de tratamiento de aguas residuales, en m3 por día de agua procesada. | n.d |  |  | n.d | A1
| Calidad |  | 115 | Taponamientos - atoros en Redes de Alcantarillado | dc-21 | N° | Cantidad de taponamientos - atoros ocurridos en cañerías maestras o conexiones de la red de alcantarillado en el período. | 9452 | A1 |  | 3485 | B2
|  |  | 116 | Roturas en Redes | dc-22 | N° | Cantidad de roturas en redes de alcantarillado en el año, incluyendo cañerías, accesorios, bocas de registro, etc., excluyendo conexiones. | 17021 | A1 |  | 0 | B1
|  |  | 117 | Roturas en conexiones | dc-23 | N° | Cantidad de roturas en conexiones, incluyendo accesorios. | 4581 | A1 |  | 0 | A2
|  |  | 118 | Análisis de aguas residuales exigidos por la norma | dc-24 | N° | Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo exigidos por la normativa vigente en el período. | n.d. |  |  | 350 | A1
|  |  | 119 | Análisis de aguas residuales realizados | dc-25 | N° | Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período. | n.d. |  |  | 200 | A1
|  |  | 120 | Análisis de aguas residuales conformes | dc-26 | N° | Cantidad total de análisis (determinaciones: no muestras) de aguas residuales de todo tipo realizados en el período cuyo resultado resultó en conformidad con la normativa aplicable. | n.d. |  |  | 130 | A1
| Cobertura |  | 121 | Población servida con alcantarillado sanitario | ds-05 | habitantes | Cantidad de habitantes residentes, al final del período, que vuelcan sus efluentes a la red de alcantarillado, mediante una conexión domiciliaria. | 1687840 | A1 |  | 850332.5967 | B1
| Cuentas (Unidades de uso) |  | 122 | Cuentas - unidades de uso de Alcantarillado | ds-09 | N° | Cantidad de cuentas a las que se les factura alcantarillado (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable). | 386161 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 123 | Cuentas unidades de uso Residenciales de Alcantarillado | ds-11 | N° | Cantidad de cuentas residenciales a las que se les factura alcantarillado (incluye las cuentas que también reciban conjuntamente servicio de agua potable). | 358517 | A1 |  | n.d | A1
| Eficiencia |  | 124 | Costos de energia en bombeo y rebombeo por alcantarillado | vr-04 | S/. | Costo de la energía consumida por concepto de bombeo y rebombeo de aguas residuales | 383.8 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 125 | Consumo de energía en bombeo y rebombeo de aguas residuales | vr-05 | Megawatt/h (1000 KWh) | Consumo de energía en bombeo y rebombeo por concepto de bombeo y rebombeo de aguas residuales, en unidades equivalentes de 1000 KWh | 1715 | A1 |  | n.d | A1
| Tratamiento de Aguas Residuales |  | 130 | Caudal tratado el día de máxima | dp-09 | m3/dia | Caudal de aguas residuales tratado (primario y/o secundario) el día de máxima del año. (Sumatoria de todas las plantas) | en espera inf. Saneamiento |  |  | 35000 | A1
Rubro | Tema | Sub Tema | N° | Variable | Código | Unidad | Definición | OAP 1 | Nivel de Confianza | Observaciones | OAP 2 | Nivel de Confianza | Observaciones
SANCIONES |  |  | 132 | Sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria | dz-01 | N° | Cantidad de sanciones aplicadas por la autoridad regulatoria, de cualquier tipo y monto en el período reportado. |  |  |  | 2 | A1
FACTURACIÓN | Facturación por tipo de servicios |  | 133 | Facturación total por servicios de agua potable y/o alcantarillado | de-01 | Moneda Local / 1000 | Total de la facturación en el período, por los servicios de agua potable, incluyendo agua exportada, y alcantarillado, incluyendo aguas residuales importadas (NO debe incluir impuesto "IVA", si en cambio otros impuestos que forman parte del costo de operación). | 122564.3 | A1 |  | 87919.2774 | B1
|  |  | 134 | Facturación Agua Potable | de-02 | Moneda Local / 1000 | Facturación por servicios de agua potable, incluyendo agua exportada. | 102993.4 | A1 |  | 62044.044 | A1
|  |  | 135 | Facturación Agua Potable a Residenciales | de-46 | Moneda Local / 1000 | Facturación por servicios de agua potable, a cuentas o unidades de uso Residenciales. | 62509.2 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 136 | Facturación Alcantarillado | de-03 | Moneda Local / 1000 | Facturación por servicios de alcantarillado, incluyendo aguas residuales importadas. | 19570.9 | A1 |  | 25910.2793 | A1
|  |  | 137 | Facturación Alcantarillado a Residenciales | de-47 | Moneda Local / 1000 | Facturación por servicios de alcantarillado, a cuentas - unidades de uso Residenciales. | 10645.9 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 138 | Facturación por otros Servicios | de-04 | Moneda Local / 1000 | Facturación por otros servicios no relacionados con el Agua y Alcantarillado (única pregunta económica no centrada en Agua y Alcantarillado). | 9575.4 | A2 |  | n.a | A1
ATENCION AL USUARIO | Reclamos Atendidos |  | 140 | Reclamos Comerciales | du-02 | N° | Reclamos por facturación, errores en la medición, etc. | 23105 | A2 |  | 22879 | A1
|  |  | 141 | Reclamos Servicio de Agua | du-03 | N° | Reclamos por servicio de agua: falta de agua, presión, turbiedad, color, olor, pérdidas, medidores, etc. | 5263 | A3 |  | n.d | A1
|  |  | 142 | Reclamos Servicio de Alcantarillado | du-04 | N° | Reclamos por servicio de alcantarillado: obstrucciones, desbordes, pérdidas, inundaciones, olores, etc. | N.D | A2 |  | n.d | A1
|  |  | 143 | Reclamos con Respuestas en tiempo | du-05 | N° | Reclamos respondidos dentro del tiempo límite prescripto, en el período informado. | n.d |  |  | n.d | A1
Rubro | Tema | Sub Tema | N° | Variable | Código | Unidad | Definición | OAP 1 | Nivel de Confianza | Observaciones | OAP 2 | Nivel de Confianza | Observaciones
ASPECTOS FINANCIEROS | Cobro |  | 144 | Saldo pendiente de cobro | de-05 | Moneda Local / 1000 | Facturación pendiente de cobro al final del período informado (Deudores por Ventas). | 124177.21 | A2 |  | 42529.2311 | A2
|  |  | 145 | Ingreso efectivo | de-58 | Moneda Local / 1000 | Total efectivamente recibido (por cualquier medio de pago) durante el año por servicios de agua y alcantarillado. | 140545.1 | A1 |  | 96408.9126 | A1
|  |  | 146 | Incobrabilidad | de-65 | Moneda Local / 1000 | Previsión de Incobrabilidad de la Facturación del Año (de-01). Generalmente se presenta entre las Ventas Brutas y Netas (es la diferencia entre ambas). | 86, 030 € | B3 |  | 27673.4037 | A1
|  |  | 147 | Otros Ingresos | de-59 | Moneda Local / 1000 | Ingresos durante el año sin contraprestación (Subsidios, donaciones, etc. relacionados con el Servicio de Agua y Alcantarillado). | 943 | B1 |  | n.d | A1
| Costos de Explotación por Actividad |  | 156 | Costos Operativos de Agua Potable y Alcantarillado | de-12 | Moneda Local / 1000 | Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable y alcantarillado. (Es suma de de-13 + de-17). | 131533 | B2 |  | n.d | A2
|  |  | 157 | Costos Operativos del Servicio de Agua Potable | de-13 | Moneda Local / 1000 | Costos ligados a la operación y mantenimiento: mano de obra, combustibles, energía eléctrica, productos químicos, consumibles, servicios de terceros, etc. de los servicios de agua potable. No incluye depreciaciones ni Intereses. | 116052 | A1 |  | n.d | A2
|  |  | 158 | Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de Agua Potable | de-14 | Moneda Local / 1000 | Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable (inlcuye beneficios y cargas sociales). | 19701 | B1 |  | n.d | A1
|  |  | 159 | Costos de la energía de operación y mantenimiento de agua potable | de-15 | Moneda Local / 1000 | Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de agua potable. | 42865 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 160 | Costos de los productos químicos de operación y mantenimiento de agua potable | de-16 | Moneda Local / 1000 | Costo de los productos químicos consumidos para la operación de los servicios de agua potable. | 6237 | B1 |  | n.d | B1
|  |  | 161 | Costos operativos del servicio de Alcantarillado | de-17 | Moneda Local / 1000 | Costos ligados a la explotación del servicio de cloaca. No incluye Depreciaciones ni Intereses. | 15481 | B1 |  | n.d | A1
|  |  | 162 | Costos de mano de obra de operación y mantenimiento de alcantarillado | de-18 | Moneda Local / 1000 | Costo total de la mano de obra propia y contratada para la operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado (incluye beneficios y cargas sociales). | 648 | B1 |  | n.d | A1
|  |  | 163 | Costos de la energía de operación y mantenimiento de alcantarillado | de-19 | Moneda Local / 1000 | Costo de la energía consumida para la operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado. | 60 | B1 |  | n.d | A2
| Inversiones |  | 165 | Inversión Presupuestada | de-30 | Moneda Local / 1000 | Monto total de inversión presupuestada para el período. | 125241.3 | A1 |  | 6792 | A1
|  |  | 166 | Inversión Ejecutada | de-31 | Moneda Local / 1000 | Monto total de la inversión ejecutada en el período. | 57078.7 | A1 |  | 1215 | A1
| Datos de Balance |  | 167 | Resultado Operativo (EBITDA) | de-40 | Moneda Local / 1000 | Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). | 162232 | A2 |  | -5822.0003 | A1
|  |  | 168 | Resultado Neto | de-41 | Moneda Local / 1000 | Resultado luego de impuestos. | -46090 | A2 |  | 8516.749 | A2
|  |  | 169 | Remuneración del Capital | de-56 | Moneda Local / 1000 | Pagos al Capital (utilidades) durante el período, en forma de dividendos en efectivo, pagos directos a propietarios, etc. | n.a. | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 171 | Costo Promedio de la Deuda | vf-03 | % | Tasa de interés promedio de los préstamos | 135.8% | A1 | Tasa de interes expresado en dólares | 6% | A1 | Tasa de interes expresado en dólares
|  |  | 172 | Total de Servicio de la deuda | de-49 | Moneda Local / 1000 | Total de intereses pagados para la satisfacción de las deudas de la empresa. | 161 | A1 |  | n.d | B1
|  |  | 173 | Resultado Financiero | de-57 | Moneda Local / 1000 | Interés Neto, resultado entre los intereses cedidos y los obtenidos durante el ejercicio contable. Un número NEGATIVO significa PERDIDAS (positivo=ganancias). | 4256 | A1 |  | n.d | A1
|  |  | 176 | Patrimonio neto | de-43 | Moneda Local / 1000 | Según balance (Diferencia entre el Activo y el Pasivo) | 662067 | A1 |  | 609035.8599 | A1
|  |  | 177 | Pasivo Circulante (Corriente) | de-44 | Moneda Local / 1000 | Pasivo / Deudas de corto plazo (vencimiento menor a un año). | 105634 | A1 |  | 10605.0181 | A2
|  |  | 178 | Pasivo total | de-45 | Moneda Local / 1000 | Pasivo / Deuda Total de corto y largo plazo. | 115927 | A1 |  | 160093.5628 | A1
|  |  | 179 | Cargo fijo mensual para clientes residenciales | de-51 | Moneda Local | El componente fijo de la factura (en su caso) por el suministro de servicios de abastecimiento de agua y recolección de aguas servidas, correspondiente a un MES. Consignar el número cero cuando no se apliquen cargos fijos. | Resid = 8.00 Resid Interior = 5.68 Resid. Esp = 4.26 Junta Pueblo Gob. = 2.49 | A1 |  | 2.78 | A1
|  |  | 180 | Facilidades de Pago | de-60 | si/no | ¿Ofrece la empresa al cliente una opción de cobro flexible/amortizada (en cuotas) para recuperar el costo de conexión a la red de agua y/o alcantarillado? | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 181 | Cargos de Conexión de Agua Potable | de-52 | Moneda Local | Costo total por la instalación de la conexión residencial al servicio de agua. | 20 | A1 | servicios colaterales depende de caso | n.d | A2 | servicios colaterales depende de caso
|  |  | 182 | Nivel de Servicio de Agua Potable | de-61 | si/no | ¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio para el suministro de agua domiciliario (excluyendo a piletas públicas o gratuitas)? | si | A1 |  | si | A1
|  |  | 183 | Cargos de Conexión de Alcantarillado | de-53 | Moneda Local | Costo total por la instalación de la conexión residencial a los servicios de alcantarillado. | 20 | A1 | servicios colaterales depende de caso | n.d | A1 | servicios colaterales depende de caso
|  |  | 184 | Nivel de Servicio de Alcantarillado | de-62 | si/no | ¿Ofrece la empresa más de un nivel de servicio de alcantarillado o alternativa tecnológica para los hogares (excluyendo baños públicos)? | no | A1 |  | no | B1
NOTA:
n.a variable no aplica
n.d información no disponible

## NIVEL DE CONFIANZA
Los rangos recomendados de precisión del dato son las siguientes:
RANGOS DE PRECISIÓN |  | NIVEL DE INCERTIDUMBRE
1 | 0-5% | Igual o mejor que +/- 5%
2 | 5-20% | Peor que ± 5%, pero igual o mejor que +/- 20%
3 | 20-50% | Peor que ± 20%, pero igual o mejor que +/- 50%
4 | >50% | Peor que ± 50%
Los rangos recomendados de confiabilidad de la fuente son:
BANDA DE CONFIABILIDAD | DEFINICIÓN
A | Dato de fuente altamente confiable: dato basado en registros consolidados, procedimientos, investigaciones o análisis que están adecuadamente documentados y relevados con los mejores métodos disponibles.
B | Dato de fuente razonablemente confiable: peor que A, pero mejor que C.
C | Dato de fuente no confiable: dato basado en extrapolación de una muestra poco confiable, o basado en suposiciones de los expertos.