REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE MONITOREO CLIMÁTICO MUNICIPAL

- Al menos tres puntos de monitoreo meteorológico con:

  - Un pluviómetro

  - Un termoregistrador automático

  - Un registro Pachagrama

  - Otros.

- Al menos 10 observadores locales con:

  - Registros Pachagrama

  - Pronóstico local agroclimático

  - Monitoreo de cultivos o especies silvestres

Costos de inversión

| Nº | Detalle | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluviometro tipo Helman | Pieza | 3 | 700 | 2100 |
| 2 | Termoregistrador Lascar | Pieza | 3 | 1700 | 5100 |
| 3 | Garita meteorológica | Pieza | 3 | 500 | 1500 |
| 3 | Enmallado microestación | Global | 3 | 100 | 300 |
| 4 | Registro Pachagrama | Unidad | 60 | 10 | 600 |
| Total costo (Bolivianos) |  |  |  | 3060 | 9600 |